■ 수자원의 조사ㆍ계획 및 관리에 관한 법률 시행규칙 [별표 4]

검정증인의 표시(제5조제4항 관련)

1. 검정에 합격한 수문조사기기

가. 검정필증

◀								60㎜									▶
검정필증																			▲
검정번호										제 호
수문조사기기명
수 문 조 사 기 기 번호(일련번호)										호									40㎜
검정연월일										년 월 일
유효기간										년 월 일
검정기관명																			▼
◀			30㎜						▶	◀			30㎜					▶

비고

검정필증이 잘 보이고 손상이 되지 않는 곳에 부착해야 한다.

나. 검정필 봉인 또는 고무인의 표시

종류	인형상		규격	비고
검정필 봉인	앞면	뒷면	원형지름 6㎜
검정필 고무인			원형지름 8㎜

2. 검정이 면제된 수문조사기기

가. 검정면제필증

◀								60㎜									▶
검정면제필증																			▲
검정번호										제 호
수문조사기기명
수 문 조 사 기 기 번호(일련번호)										호									40㎜
검정연월일										년 월 일
유효기간										년 월 일
검정기관명																			▼
◀			30㎜						▶	◀			30㎜					▶

비고

검정필증이 잘 보이고 손상이 되지 않는 곳에 부착해야 한다.

종류	인형상		규격	비고
검정 면제필 봉인	앞면	뒷면	원형지름 6㎜
검정 면제필 고무인			원형지름 8㎜

나. 검정면제필 봉인 또는 고무인의 표시