<별표 46> 지하시설물 제원 표기방법 및 재질약어표

가. 제원표기 방법

구 분	기 호	단 위
재 질	재질약어표	아래표 참조
구 경	∅ (원형)	mm
	□ (각형)	mm
길 이	L	m
깊 이	D	m

나. 재질약어표

약 어	원 어	설 명	관련지하시설물
D.C.I.P	Ductile Cast Iron Pipe	닥타일, 주철관	상수도
S.P.	Steel Pipe	강관	상수도,가스,통신,전기
G.S.P	Galvanized Steel Pipe	아연도 강관	상수도, 가스
P.V.C.	Polyvinyl Chloride Pipe	경질염화비닐관	상수도
P.E.	Polyethylene Pipe	폴리에테렌관	상수도
S.S.P.	Stainless Steel Pipe	스테인레스강관	상수도
C.O.P.	Copper Pipe	동관	상수도
P.C.	Prestressed Concrete Pipe	프리스트레스(PS), 콘크리트관	상수도
A.C.P.	Asbestos Cement pipe	석면시멘트관
C.I.P.	Cast Iron Pipe	회주철관	상․하수도,전기,통신,가스
L.P.	Lead Pipe	연관	전기, 상수도
H.P.	Hume Pipe	흄관	상․하수도,통신,전기
E.P.	Earthen ware pipe	도관(토관)	하수도
R.C.P.	Reinforced Concrete Pipe	철근콘트리트관	하수도
C.I.		주철관
P.V.		화학제품류관
V.C.	Vibrated and Rolled	진동 및 전압 철근콘트리트관	하수도
S.E.		석축
A.C.P.	Asphalt Coating Pipe	도복장강관
E.P.
G.P.		아연도 강관
B.R.	Bronze Pipe	청동관
R.M.	Rubber Cable	고무몰딩	전기
C.S.	Cast Steel	주강
H.D.P.E		HDPE관
C		시멘트라이닝주철관
P.E.		수도용 PE관	상수도
A.C.		석면시멘트관
P.E.P.		폴리에틸렌분 체라이닝관
E.P.S		에폭시코팅강관
HI-3P		하이쓰리P
C.D.		콘크리트 중선함
F.P.	Flexible Pipe	유연관, 전선관	전기, 상수도
F.D.	Floor Duct	전선함	전기
C.S	Carbon Steel	탄소강(카본스틸)
		이중보은관
C.P.	Concrete Pipe	콘크리트(무근)	하수도
R.C.B.	Reinforced Concrete Box	철근콘크리트 박스	상․하수도,전기,통신,가스
C.P.E.	Corrugated Polyvilylene Pipe	파형합성수지관	전기, 통신
P.L.P.	Polyethylene Laminated Pipe	폴리에틸렌피복강관	상․하수도,전기,통신,가스
S.T.S.	Stainless Steel Pipe	스테인레스관	상수도
F.P.	Flexible Pipe	유연관, 전선관	전기, 상수도
E.L.P.	Epoxy Lining Pipe	에폭시라이닝관	상수도
C.I.C.	Cast Iron Lining Pipe	회주철라이닝관	상수도
D.T.C.	Ductile Cement Lining	닥타일라이닝관	상수도
P.C.C	Prestressde Concrete Cylinder Pipe	PC 실린더관	상수도
V.R.	Vibrated and Rolled	진동 및 전압관	하수도
B.E.J.	Bellows Expansion Joint	벨로우즈 신축관	전기, 하수도
E.C.S.P	Epoxy Coated Steel Pipe	에폭시수지피복강관	상수도
P.C.C.	Prestressed Concrete Cylinder Pipe	PC 실린더관	상수도
F.R.P.
C.O.P.	Copper Pipe	동관	상수도
HI-VP		하이 브이P	상수도
C.S.P		파형강관	하수도
P.R.C		불포화 폴리에스테르 수지 콘크리트관	하수도
P.C.B	Precast Concrete Box Culvert	PC암거	하수도
G.R.P	Glass Reinforced Plastice Pipe	유리섬유 복합관	하수도
P.C.F		복합 철판관	하수도
P.S.P		고강도 철판 매입관	상수도