[별표 5] 권역응급의료센터의 지정기준(제13조제2항관련) 1. 일반기준 가. 권역응급의료센터는 응급환자만을 위한 전문·전담의료기관이어야 하고, 그 시설 또는 건물은 다른 의료시설 또는 건물과 구별되도록 설치·운영되어야 한다. 다만, 검사실 및 수술실중 대수술실은 종합병원의 시설을 이용할 수 있는 경우 이를 두지 아니할 수 있다. 나. 응급환자의 진료를 위한 검사실·방사선실·중환자실 및 수술실은 상호간에 구획되어야 하고, 수평 또는 수직으로 바로 연결될 수 있도록 최대한 근접성을 갖추도록 설치·운영하여야 한다. 2. 개별기준 가. 시설기준
시설	개수	단위면적(㎡)	총면적(㎡)	비고
환자분류소	1	30	30	·환자진입구와 바로 인접되게 설치 할 것
소생실	2	20	40	·환자진입구 및 구급차출입구와 바로 인접되게 설치할 것 ·소규모 수술이 가능한 장비 및 인력을 갖출 것
간호사실	1	20	20	·소생실 전면에 설치할 것
응급환자 진료구역	1	165	165	·최소 30병상 이상을 확보할 것
검사실	1			·장비기준에 의한 장비를 이용하여 검사를 하기에 충분한 공간을 확보할 것
방사선실 ·일반촬영실 ·CT촬영실 ·필름현상실	1 1 1	30 60	30 60
수술실 ·대수술실 ·소수술실	1 1	50 40	50 40
중환자실의 병상	20	10	200	·총면적은 중환자실에 있는 간호사실·의사실 및 물품보관소를 제외한 면적임

입원실의 병상	30	4.3	130
회의실 및 도서실	각 1	각 60			·회의실에는 시청각 기자재 및 실습기구를 완비할 것
원무행정실	1				·지정받고자 하는 종합병원과 별도로 입퇴원 및 의료보험청구업무를 하는 경우 그에 필요한 면적을 확보할 것
의사당직실	1				·의사 2인 이상이 숙식할 수 있는 공간일 것
보호자 대기실	1	100	100		·30인 이상이 동시에 대기할 수 있는 공간으로서 편의시설의 설치가 가능할 것 ·입원환자의 인원수에 따라 면적을 조정할 수 있음
응급의료 정보센터	1	130	130		·법 제27조제3항의 규정에 따라 응급의료정보센터의 운영에 관한 업무를 위탁받은 경우에 설치하되, 교환실·기계실·행정실·근무대기실 및 소장실 등 정보센터의 운용에 필요한 공간을 확보하고, 구급차와 의료기관간의 유·무선통신망을 확보할 것
주차장					·구급차 2대를 포함한 4대 이상의 차량이 동시에 주차할 수 있는 공간을 확보할 것
(주) 위의 개수·단위면적 및 총면적기준은 최소기준임 나. 인력기준
인력				비고
의사 ·전년도 연간 내원환자수에 따라 다음 각 호의 인력을 갖추어야 한다. 1. 전년도 연간 내원환자수 30,000명 이상 : 응급의학전문의 4인 이상을 포함한 응급실 전담 전문의 6인 이상 2. 전년도 연간 내원환자수 20,000~29,999명 : 응급의학전문의 3인 이상을 포				·권역응급의료센터에는 24시간 전문의 1인 이상이 근무할 것

함한 응급실 전담 전문의 5인 이상 3. 전년도 연간 내원환자수 10,000~19,999명 : 응급의학전문의 2인 이상을 포함한 응급실 전담 전문의 4인 이상
간호사 ·15인 이상
응급구조사 ·구급차 1대당 2인 이상
기타 인력 ·청원경찰 ·운전기사(구급차 1대당 2인 이상)			·병원실정에 맞게 조정할 수 있음
(주) 상기의 인력은 응급의료진료구역의 전담인력이어야 하며, 종합병원내 타부서의 업무를 공유하여서는 아니된다. 다. 장비기준
장비명	소생실	응급실		검사실	방사선실	중환자실
제세동기(除細動機)	1	1				2
인공호흡기	1	1				3병상당 1
주입기(infusion pump)	1병상당 1	3병상당 1				1병상당 1
이동 X-선 촬영기	1
초음파검사시 (심초음파 가능한 장비)	1
식도위내시경	1
산부인과진찰대		1
환자감시장치	1병상당 1	5병상당 1				1병상당 1
이동환자감시장치	1
부착형흡인기	1병상당 1	1병상당 1				1병상당 1
급속혈액가온주입기 (Rapid blood warmer)	1					1
보온포 (가온·냉각기능공유)	1					1
CT촬영기					1
일반 X-선 촬영기					1
혈액성분검사기 (CBC검사기)				1
혈액화학검사기				1
동맥혈가스분석기				1

요성분검사기			1
혈액은행			1
○무선통신설비 및 전산시설 : 응급의료정보센터와 교신할 수 있는 통신설비와 응급의료정보제공을 위한 전산장비 등의 시설을 갖추어야 한다. ○구급차 : 특수구급차 1대, 일반구급차 1대. 다만, 법 제44조제2항의 규정에 따라 구급차의 운용을 위탁한 경우에는 이를 갖추지 아니할 수 있다.