[별표 6] 전문응급의료센터의 지정기준(제16조제1항관련) 1. 외상센터 가. 시설기준
시설내용		개수	단위면적 (㎡)	총면적 (㎡)	비고
응급진료실	환자분류소	1	30	30	·환자진입구와 바로 인접되게 설치할 것
	소생실	2	20	40	·환자진입구 및 구급차출입구와 바로 인접되게 설치할 것 ·소규모수술이 가능한 장비 및 인력을 갖출 것
	간호사실	1	20	40	·소생실 전면에 간호사실 설치
	응급환자 진료구역	1	165	165	·최소 30병상 이상을 확보할 것
	검사실	1			·장비기준에 의한 장비를 이용하여 검사를 하기에 충분한 공간을 확보할 것 ·24시간 혈액성분 및 화학 검사, 동맥혈가스분석, 요검사가 가능하도록 장비가 구비되어 있어야 함
	방사선실 ·일반촬영실 ·CT촬영실	1 1	30 60	30 60
	수술실 및 처치실	1	40	40
응급 진료 실외 의 장소	수술실	1	50	50	·외상환자 전용으로만 이용할 것
	중환자의 병상	10	10	100	·총면적은 중환자실에 있는 간호사실·의사실 및 물품보관소를 제외한 면적임
	입원실의 병상	30	4.3	130
	회의실 및 도서실	1	60	60
기타	원무행정실·의사당직실·보호자대기실 및 주차장을 설치하되, 그 기준은 별표 7의 지역응급센터의 기준에 의한다.
(주) 1. 위의 개수·단수면적 및 총면적기준은 최소기준임 2. 검사실은 종합병원의 시설을 이용할 수 있는 경우에는 이를 두지 아니할 수 있다.

나. 인력기준
인력	비고
의사 ·응급의학 전문의 3인 이상 ·일반외과 전문의중 외상외과 전담의 3인 이상	·응급실에 24시간 전문의가 1인 이상이 근무할 것 ·외상외과 전담의는 일반외과 상임 레지던트가 근무시간외의 시간에 외상응급환자 치료요청을 하는 경우 20분 이내에 도착 가능할 것
간호사 ·15인 이상
응급구조사 ·구급차 1대당 2인 이상
기타 인력 ·청원 경찰 ·운전기사(구급차 1대당 2명 이상)	·병원실정에 맞게 조정할 수 있음
다 . 장비기준
장비	소생실	응급실
제세동기	1	1
인공호흡기	1	1
주입기(Infusion Pump)	2	3병상당 1
이동 X-선 촬영기	1
CT촬영기	1
초음파검사기(심초음파 가능한 장비)	1
산부인과진찰대	1
N₂O 마취기	1
환자감시장치	1	5병상당 1
이동환자감시장치	1
부착형흡인기	1병상당 1	1병상당 1
급속혈액가온주입기 (Rapid infusion warmer)	1
보온포(가온·냉각기능공유)	1
무선통신설비 및 전산시설 : 응급의료정보센터와 교신할 수 있는 통신설비와 응급의료정보제공을 위한 전산장비 등의 시설을 갖추어야 함 구급차 : 특수구급차 1대, 일반구급차 1대. 다만, 법 제44조제2항의 규정에 따라 구급차의 운용을 위탁한 경우 이를 갖추지 아니할 수 있다.

2. 화상센터 가. 시설기준
시설내용		개수	단위면적 (㎡)	총면적 (㎡)	비고
응급진료실	환자분류소	1	30	30	·환자진입구와 바로 인접되게 설치할 것
	소생실	2	20	40	·환자진입구 및 구급차출입구와 바로 인접되게 설치할 것 ·소규모수술이 가능한 장비 및 인력을 갖출 것
	간호사실	1	20	20	·소생실 전면에 설치할 것
	환부세척실	1	20	20
	응급환자 진료구역	1	165	165	·최소 30병상 이상을 확보할 것
	검사실	1			·장비기준에 의한 장비를 이용하여 검사를 하기에 충분한 공간을 확보할 것 ·24시간 혈액성분 및 화학 검사, 동맥혈가스분석, 요검사가 가능하도록 장비가 구비되어 있어야 함
	방사선실 ·일반촬영실	1	30	30
	수술실 및 처치실	1	40	40
응급 진료 실외 의 장소	수술실	1	60	60	·화상환자 전용으로만 이용하고, 중환자실과 인접되게 설치할 것
	중환자실의 병상	8	10	80	·총면적은 중환자실에 있는 간호사실·의사실 및 물품보관소를 제외한 면적임
	입원실의 병상	30	4.3	130
	멸균처치실의 병상	2	16	32	·화상처치용 침상 및 멸균시설
	화상처치실	1	60	60	·샤워기 및 소용돌이꼭지(Whirlpool tab)가 설치되어 있을 것
	회의실 및 도서실	1	60	60
기타	원무행정실·의사당직실·보호자대기실 및 주차장을 설치하되, 그 기준은 별표 7의 지역응급센터의 기준에 의한다.

(주) 1. 위의 개수·단위면적 및 총면적기준은 최소기준임 2. 검사실 및 방사선실중 CT촬영실은 종합병원의 시설을 이용할 수 있는 경우 이를 두지 아니할 수 있다. 나. 인력기준
인력	비고
의사 ·응급의학과 전문의 2인 이상 ·일반외과 전문의 1인 이상 ·성형외과 전문의 2인 이상	·응급실에 24시간 전문의가 1인 이상이 근무할 것
간호사 ·15인 이상
응급구조사 ·구급차 1대당 2인 이상
기타 인력 ·청원경찰 4명 이상 ·운전기사(구급차 1대당 2인 이상)	·병원실정에 맞게 조정할 수 있음
다 . 장비기준
장비	소생실	응급실
제세동기	1	1
인공호흡기	1	1
주입기(Infusion Pump)	2	3병상당 1
이동 X-선 촬영기	1
CT촬영기	1
산화질소(N₂O) 마취기	1
환자감시장치	1	5병상당 1
이동환자감시장치	1
부착형흡인기	1병상당 1	1병상당 1
급속혈액가온주입기 (Rapid infusion warmer)	1
보온포(가온·냉각기능공유)	1
무선통신설비 및 전산시설 : 응급의료정보센터와 교신할 수 있는 통신설비와 응급의료정보제공을 위한 전산장비 등의 시설을 갖추어야 함 구급차 : 특수구급차 1대, 일반구급차 1대. 다만, 법 제44조제2항의 규정에 따라 구급차의 운용을 위탁한 경우 이를 갖추지 아니할 수 있다.

3. 심혈관 센터 가. 시설기준
시설내용		개수	단위면적 (㎡)	총면적 (㎡)	비고
응급진료실	환자분류소	1	30	30	·환자진입구와 바로 인접되게 설치할 것
	소생실	2	20	40	·환자진입구 및 구급차출입구와 바로 인접되게 설치할 것 ·소규모수술이 가능한 장비 및 인력을 갖출 것
	간호사실	1	20	20	·소생실 전면에 설치
	응급환자 진료구역	1	165	165	·최소 30병상 이상을 확보할 것
	검사실	1			·장비기준에 의한 장비를 이용하여 검사를 하기에 충분한 공간을 확보할 것 ·24시간 혈액성분 및 화학 검사, 동맥혈가스분석, 요검사가 가능하도록 장비가 구비되어 있어야 함
	심초음파실	1	20	20	·소생실 옆에 위치할 것
	방사선실 ·일반촬영실	1	30	30
	수술실 및 처치실	1	40	40
응급 진료 실외 의 장소	수술실	1	50	50	·종합병원의 수술실로 갈음할 수 있음
	중환자실의 병상	10	10	100	·총면적은 중환자실에 있는 간호사실·의사실 및 물품보관소를 제외한 면적임
	입원실의 병상	30	4.3	130
	혈관촬영실	1	60	60	·응급실에 설치한 경우에는 별도로 설치하지 아니할 수 있음
	심장검사실	1	60	60	·심초음파·부하검사 및 심전도검사 등을 할 수 있을 것
	회의실 및 도서실	1	60	60
기타	원무행정실·의사당직실·보호자대기실 및 주차장을 설치하되, 그 기준은 별표 7의 지역응급센터의 기준에 의한다.

(주) 1. 위의 개수·단위면적 및 총면적기준은 최소기준임 2. 검사실은 종합병원의 시설을 이용할 수 있는 경우 이를 두지 아니할 수 있다. 나. 인력기준
인력	비고
의사 ·응급의학 전문의 2인 이상 ·심장내과 전문의 3인 이상 ·소아과 심장전문의 1인 이상 ·흉부외과 전문의 1인 이상	·응급실에 24시간 전문의가 1인 이상이 근무할 것
간호사 ·15인 이상
응급구조사 ·구급차 1대당 2인 이상
기타 인력 ·청원경찰 ·운전기사(구급차 1대당 2인 이상)	·병원실정에 맞게 조정할 수 있음
다 . 장비기준
장비	소생실	응급실
제세동기	1	1
인공호흡기	1	1
주입기(Infusion Pump)	2	3병상당 1
이동 X-선 촬영기	1
CT촬영기	1
심초음파검사기	1
환자감시장치	1	5병상당 1
이동환자감시장치	1
부착형흡인기	1병상당 1	1병상당 1
급속혈액가온주입기 (Rapid infusion warmer)	1
보온포(가온·냉각기능공유)	1
무선통신설비 및 전산시설 : 응급의료정보센터와 교신할 수 있는 통신설비와 응급의료정보제공을 위한 전산장비 등의 시설을 갖추어야 함 구급차 : 특수구급차 1대, 일반구급차 1대. 다만, 법 제44조제2항의 규정에 따라 구급차의 운용을 위탁한 경우 이를 갖추지 아니할 수 있다.

4. 독극물센터 가. 시설기준
시설내용		개수	단위면적 (㎡)	총면적 (㎡)	비고
응급진료실	환자분류소	1	30	30	·환자진입구와 바로 인접되게 설치할 것
	소생실	2	20	40	·환자진입구 및 구급차출입구와 바로 인접되게 설치할 것 ·소규모수술이 가능한 장비 및 인력을 갖출 것
	간호사실	1	20	20	·소생실 전면에 설치할 것
	응급환자 진료구역	1	165	165	·최소 30병상 이상을 확보할 것
	위세척실	1	20	20	·환자진입구와 바로 인접되게 설치 할 것
	고압산소실	1	50	50
	검사실	1			·시설기준에 의한 검사를 시행하기에 충분한 공간을 확보할 것 ·24시간 혈액성분 및 화학 검사, 동맥혈가스분석, 요검사가 가능하도록 장비가 구비되어 있어야 함
	방사선실 ·일반촬영실 ·CT촬영실	1 1	30 60	30 60
	수술실 및 처치실	1	40	40
응급 진료 실외 의 장소	중환자실의 병상	10	10	100	·총면적은 중환자실에 있는 간호사실·의사실 및 물품보관소를 제외한 면적임
	입원실의 병상	30	4.3	130	·30병상 이상을 설치할 것
	독극물 정보센터	1	60	60
	회의실 및 도서실	1	60	60
기타	원무행정실·의사당직실·보호자대기실 및 주차장을 설치하되, 그 기준은 별표 7의 지역응급센터의 기준에 의한다.

(주) 1. 위의 개수·단위면적 및 총면적기준은 최소기준임 2. 검사실 및 방사선실중 CT촬영실은 종합병원의 시설을 이용할 수 있는 경우 이를 두지 아니할 수 있음 나. 인력기준
인력	비고
의사 ·응급의학 전문의 3인 이상 ·중독전담의 2인 이상	·응급실에 24시간 전문의 도는 중독전담의 1인 이상이 근무할 것
간호사 ·15인 이상
응급구조사 ·구급차 1대당 2인 이상
기타 인력 ·청원경찰 ·운전기사(구급차 1대당 2인 이상)	·병원실정에 맞게 조정할 수 있음
다 . 장비기준
장비	소생실	응급실
제세동기	1	1
인공호흡기	1	1
주입기(Infusion Pump)	2	3병상당 1
이동 X-선 촬영기	1
CT촬영기	1
초음파검사기(심초음파 검사 기능)	1
산부인과진찰대	1
산화질소(N₂O) 마취기	1
환자감시장치	1	5병상당 1
이동환자감시장치	1
부착형흡인기	1병상당 1	1병상당 1
급속혈액가온주입기 (Rapid infusion warmer)	1
보온포(가온·냉각기능공유)	1
고압산소탱크	1
무선통신설비 및 전산시설 : 응급의료정보센터와 교신할 수 있는 통신설비와 응급의료정보제공을 위한 전산장비 등의 시설을 갖추어야 함 구급차 : 특수구급차 1대, 일반구급차 1대. 다만, 법 제44조제2항의 규정에 따라 구급차의 운용을 위탁한 경우 이를 갖추지 아니할 수 있다.