[별표 6] <개정 2015.12.18.> 전문응급의료센터의 지정기준(제16조제1항관련) 1. 삭제 <2015.8.19.>
2. 화상센터 가. 시설기준
시설내용	개수	단위면적 (㎡)	총면적 (㎡)	비고
응급진료실	환자분류소	1	30	30	·환자진입구와 바로 인접되게 설치할 것
소생실	2	20	40	·환자진입구 및 구급차출입구와 바로 인접되게 설치할 것 ·소규모수술이 가능한 장비 및 인력을 갖출 것
간호사실	1	20	20	·소생실 전면에 설치할 것
환부세척실	1	20	20
응급환자 진료구역	1	165	165	·최소 30병상 이상을 확보할 것
검사실	1			·장비기준에 의한 장비를 이용하여 검사를 하기에 충분한 공간을 확보할 것 ·24시간 혈액성분 및 화학 검사, 동맥혈가스분석, 요검사가 가능하도록 장비가 구비되어 있어야 함
방사선실 ·일반촬영실	1	30	30
수술실 및 처치실	1	40	40
응급 진료 실외 의 장소	수술실	1	60	60	·화상환자 전용으로만 이용하고, 중환자실과 인접되게 설치할 것
중환자실의 병상	8	10	80	·총면적은 중환자실에 있는 간호사실·의사실 및 물품보관소를 제외한 면적임
입원실의 병상	30	4.3	130
멸균처치실의 병상	2	16	32	·화상처치용 침상 및 멸균시설
화상처치실	1	60	60	·샤워기 및 소용돌이꼭지(Whirlpool tab)가 설치되어 있을 것
회의실 및 도서실	1	60	60
기타	원무행정실·의사당직실·보호자대기실 및 주차장을 설치하되, 그 기준은 별표 7의 지역응급센터의 기준에 의한다.
(주) 1. 위의 개수·단위면적 및 총면적기준은 최소기준임 2. 검사실 및 방사선실중 CT촬영실은 종합병원의 시설을 이용할 수 있는 경우 이를 두지 아니할 수 있다. 나. 인력기준
인력	비고
의사 ·응급의학과 전문의 2인 이상 ·일반외과 전문의 1인 이상 ·성형외과 전문의 2인 이상	·응급실에 24시간 전문의가 1인 이상이 근무할 것
간호사 ·15인 이상
응급구조사 ·구급차 1대당 2인 이상
기타 인력 ·청원경찰 4명 이상 ·운전기사(구급차 1대당 2인 이상)	·병원실정에 맞게 조정할 수 있음
다 . 장비기준
장비	소생실	응급실
제세동기	1	1
인공호흡기	1	1
주입기(Infusion Pump)	2	3병상당 1
이동 X-선 촬영기	1
CT촬영기	1
산화질소(N₂O) 마취기	1
환자감시장치	1	5병상당 1
이동환자감시장치	1
부착형흡인기	1병상당 1	1병상당 1
급속혈액가온주입기 (Rapid infusion warmer)	1
보온포(가온·냉각기능공유)	1
무선통신설비 및 전산시설 : 응급의료지원센터와 교신할 수 있는 통신설비와 응급의료정보제공을 위한 전산장비 등의 시설을 갖추어야 함 구급차 : 특수구급차 1대, 일반구급차 1대. 다만, 법 제44조제2항의 규정에 따라 구급차의 운용을 위탁한 경우 이를 갖추지 아니할 수 있다.
3. 심혈관 센터 가. 시설기준
시설내용	개수	단위면적 (㎡)	총면적 (㎡)	비고
응급진료실	환자분류소	1	30	30	·환자진입구와 바로 인접되게 설치할 것
소생실	2	20	40	·환자진입구 및 구급차출입구와 바로 인접되게 설치할 것 ·소규모수술이 가능한 장비 및 인력을 갖출 것
간호사실	1	20	20	·소생실 전면에 설치
응급환자 진료구역	1	165	165	·최소 30병상 이상을 확보할 것
검사실	1			·장비기준에 의한 장비를 이용하여 검사를 하기에 충분한 공간을 확보할 것 ·24시간 혈액성분 및 화학 검사, 동맥혈가스분석, 요검사가 가능하도록 장비가 구비되어 있어야 함
심초음파실	1	20	20	·소생실 옆에 위치할 것
방사선실 ·일반촬영실	1	30	30
수술실 및 처치실	1	40	40
응급 진료 실외 의 장소	수술실	1	50	50	·종합병원의 수술실로 갈음할 수 있음
중환자실의 병상	10	10	100	·총면적은 중환자실에 있는 간호사실·의사실 및 물품보관소를 제외한 면적임
입원실의 병상	30	4.3	130
혈관촬영실	1	60	60	·응급실에 설치한 경우에는 별도로 설치하지 아니할 수 있음
심장검사실	1	60	60	·심초음파·부하검사 및 심전도검사 등을 할 수 있을 것
회의실 및 도서실	1	60	60
기타	원무행정실·의사당직실·보호자대기실 및 주차장을 설치하되, 그 기준은 별표 7의 지역응급센터의 기준에 의한다.
(주) 1. 위의 개수·단위면적 및 총면적기준은 최소기준임 2. 검사실은 종합병원의 시설을 이용할 수 있는 경우 이를 두지 아니할 수 있다. 나. 인력기준
인력	비고
의사 ·응급의학 전문의 2인 이상 ·심장내과 전문의 3인 이상 ·소아과 심장전문의 1인 이상 ·흉부외과 전문의 1인 이상	·응급실에 24시간 전문의가 1인 이상이 근무할 것
간호사 ·15인 이상
응급구조사 ·구급차 1대당 2인 이상
기타 인력 ·청원경찰 ·운전기사(구급차 1대당 2인 이상)	·병원실정에 맞게 조정할 수 있음
다 . 장비기준
장비	소생실	응급실
제세동기	1	1
인공호흡기	1	1
주입기(Infusion Pump)	2	3병상당 1
이동 X-선 촬영기	1
CT촬영기	1
심초음파검사기	1
환자감시장치	1	5병상당 1
이동환자감시장치	1
부착형흡인기	1병상당 1	1병상당 1
급속혈액가온주입기 (Rapid infusion warmer)	1
보온포(가온·냉각기능공유)	1
무선통신설비 및 전산시설 : 응급의료지원센터와 교신할 수 있는 통신설비와 응급의료정보제공을 위한 전산장비 등의 시설을 갖추어야 함 구급차 : 특수구급차 1대, 일반구급차 1대. 다만, 법 제44조제2항의 규정에 따라 구급차의 운용을 위탁한 경우 이를 갖추지 아니할 수 있다.
4. 독극물센터 가. 시설기준
시설내용	개수	단위면적 (㎡)	총면적 (㎡)	비고
응급진료실	환자분류소	1	30	30	·환자진입구와 바로 인접되게 설치할 것
소생실	2	20	40	·환자진입구 및 구급차출입구와 바로 인접되게 설치할 것 ·소규모수술이 가능한 장비 및 인력을 갖출 것
간호사실	1	20	20	·소생실 전면에 설치할 것
응급환자 진료구역	1	165	165	·최소 30병상 이상을 확보할 것
위세척실	1	20	20	·환자진입구와 바로 인접되게 설치 할 것
고압산소실	1	50	50
검사실	1			·시설기준에 의한 검사를 시행하기에 충분한 공간을 확보할 것 ·24시간 혈액성분 및 화학 검사, 동맥혈가스분석, 요검사가 가능하도록 장비가 구비되어 있어야 함
방사선실 ·일반촬영실 ·CT촬영실	1 1	30 60	30 60
수술실 및 처치실	1	40	40
응급 진료 실외 의 장소	중환자실의 병상	10	10	100	·총면적은 중환자실에 있는 간호사실·의사실 및 물품보관소를 제외한 면적임
입원실의 병상	30	4.3	130	·30병상 이상을 설치할 것
독극물 정보센터	1	60	60
회의실 및 도서실	1	60	60
기타	원무행정실·의사당직실·보호자대기실 및 주차장을 설치하되, 그 기준은 별표 7의 지역응급의료센터의 기준에 의한다.
(주) 1. 위의 개수·단위면적 및 총면적기준은 최소기준임 2. 검사실 및 방사선실중 CT촬영실은 종합병원의 시설을 이용할 수 있는 경우 이를 두지 아니할 수 있음 나. 인력기준
인력	비고
의사 ·응급의학 전문의 3인 이상 ·중독전담의 2인 이상	·응급실에 24시간 전문의 도는 중독전담의 1인 이상이 근무할 것
간호사 ·15인 이상
응급구조사 ·구급차 1대당 2인 이상
기타 인력 ·청원경찰 ·운전기사(구급차 1대당 2인 이상)	·병원실정에 맞게 조정할 수 있음
다 . 장비기준
장비	소생실	응급실
제세동기	1	1
인공호흡기	1	1
주입기(Infusion Pump)	2	3병상당 1
이동 X-선 촬영기	1
CT촬영기	1
초음파검사기(심초음파 검사 기능)	1
산부인과진찰대	1
산화질소(N₂O) 마취기	1
환자감시장치	1	5병상당 1
이동환자감시장치	1
부착형흡인기	1병상당 1	1병상당 1
급속혈액가온주입기 (Rapid infusion warmer)	1
보온포(가온·냉각기능공유)	1
고압산소탱크	1
무선통신설비 및 전산시설 : 응급의료지원센터와 교신할 수 있는 통신설비와 응급의료정보제공을 위한 전산장비 등의 시설을 갖추어야 함 구급차 : 특수구급차 1대, 일반구급차 1대. 다만, 법 제44조제2항의 규정에 따라 구급차의 운용을 위탁한 경우 이를 갖추지 아니할 수 있다.
5. 소아센터 가. 시설기준 1) 소아 응급실 전용시설 기준 ○ 소아 응급실은 소아청소년 응급환자를 위한 전용시설로 성인을 위한 응급실과 구분되도록 설치ㆍ운영되어야 함. ○ 감염병 환자를 위한 음압격리병상 및 일반격리병상은 소아 응급실의 다른 구역과 분리하여 설치할 수 있음.
시설	시설기준	비고
가) 환자 분류소	ㆍ 환자진입구와 인접하여 설치할 것 ㆍ 중증도 분류에 필요한 장비와 비품을 갖출 것 ㆍ 충분한 환기가 이루어지도록 할 것	감염의사환자를 위한 마스크 등 보호장구를 비치할 것
나) 처치실	ㆍ 최소 20㎡의 전용면적을 확보하고, 각각의 내변이 3m 이상이 되도록 할 것 ㆍ 감염방지를 위해 손세척이 가능할 것
다) 응급환자 진료구역	ㆍ 각 병상마다 상지ㆍ하지 전동방식 높이조절 기능 및 시각적 차폐 시설을 갖출 것 ㆍ 산소와 음압을 공급하는 설비를 갖출 것 ㆍ 5병상 이상을 확보할 것	병상 간 간격은 1.5m 이상을 확보할 것
라) 중증응급환자 진료구역	ㆍ 출입통제가 가능한 별도의 구역으로 구성하고 무정전 시스템을 갖출 것 ㆍ 각 병상마다 상지ㆍ하지 전동방식 높이조절 기능 및 시각적 차폐 시설을 갖출 것 ㆍ 산소, 음압, 고압공기를 공급하는 설비를 갖출 것 ㆍ 2병상 이상을 확보할 것
마) 음압격리병상	ㆍ 외부로부터 완전히 밀폐되고 필터링된 급기ㆍ배기 및 음압제어, 환기가 가능한 시설을 갖출 것 ㆍ 각 병상은 1인 격리실로 설치할 것 ㆍ 보호구 장비 및 손세척을 할 수 있는 전실을 갖출 것 ㆍ 1병상 이상 확보할 것	일반격리병상은 중증응급환자 진료구역 병상 수에 포함됨
바) 일반격리병상	ㆍ 외부로부터 완전히 차폐될 수 있을 것 ㆍ 각 병상은 1인 격리실로 설치할 것 ㆍ 내부 전체를 관찰할 수 있는 창문 또는 폐쇄회로 텔레비전(CCTV) 설비를 갖출 것 ㆍ 1병상 이상 확보할 것
사) 소아응급환자 전용중환자실	ㆍ 2병상 이상을 확보할 것 ㆍ 「의료법 시행규칙」 별표 4의 중환자실 규정을 준수할 것 ※ 권역응급의료센터인 경우 응급전용중환자실 중 2병상을 소아응급환자전용으로 배정할 수 있음	당일 응급의료 책임자의 동의하에 입원ㆍ퇴원을 결정할 것
아) 소아응급환자 전용입원실	ㆍ 6병상 이상을 확보할 것 ㆍ 병상당 4.3㎡ 이상의 공간을 확보할 것
자) 보호자대기실	보호자 대기실 내에 별도의 수유실을 구비할 것
2) 의료기관 시설기준
시설	시설기준	비고
가) MRI실	ㆍ 신체 전 부위의 촬영이 가능할 것 ㆍ 산소와 음압을 공급을 설비를 설치할 것	ㆍ 24시간 운영할 것 ㆍ 응급환자에 우선 사용되도록 할 것
나) 검사실 등	ㆍ 소아환자의 초음파 검사가 가능할 것 ㆍ 연령별 장비를 구비하여 소아환자의 소화기 내시경 검사가 가능할 것
다) 혈액은행	ABO 및 Rh Typing, 교차 시험(Cross Matching), Coomb's Test 검사가 가능할 것
라) 주산기 시설	ㆍ 신생아실을 갖출 것 ㆍ 분만실을 갖출 것
나. 장비기준 1) 소아 응급실 전용장비
장 비 명	개 수(단위: 개)
중증응급환자 진료구역	응급환자 진료구역
가) 제세동기	1
나) 인공호흡기	1
다) 이동 환자 감시장치	2
라) 급속 혈액가온주입기	1
마) 주입기(infusion pump)	1병상당 1	5병상당 1
바) 환자 감시장치	1병상당 1	5병상당 1
사) 부착형 흡인기	1병상당 1
아) 초음파검사기	1
자) 골강내 주사기구	1
차) EKG	1
카) Capnography	1
타) ENT unit	1
파) 보온포(가온ㆍ냉각기능)	1
하) 소아용 네뷸라이저	3
※ 소아환자를 위한 기구 및 소모품을 연령별로 확보하여야 함
2) 의료기관 내 확보해야 하는 장비
장 비	기 준
가) 뇌압 감시장비	24시간 사용이 가능해야 하며, 응급환자에 우선적으로 사용될 수 있게 할 것
나) 인공심폐순환기(ECMO)
다) 지속적 신 대체 요법(CRRT) 장비
라) 인큐베이터
다. 인력기준 1) 소아 응급실 전담인력
인력	인력기준	비고
가) 의사	ㆍ 전문의 2명 이상을 포함한 소아응급환자 전담의 4명 이상(이 경우 전담의는 3년차 레지던트 이상을 의미한다) ㆍ 전년도 응급실 내원 소아청소년환자수가 15,000명을 초과하는 경우 전담전문의 1명을 추가 확보하고, 매 10,000명마다 소아응급환자 전담전문의 1명을 추가 확보할 것	소아전문응급센터에 24시간 소아응급환자 전담 전문의 또는 3년차 이상 레지던트가 1인 이상 상주할 것 ※ 권역응급의료센터가 내원환자 대비 추가 확보해야 하는 응급실 전담전문의에 포함됨
나) 간호사	ㆍ 소아응급환자 전담간호사 10명 이상 ㆍ 전년도 응급실 내원 소아청소년환자수가 15,000명을 초과하는 경우 전담간호사 3명을 추가 확보하고, 매 5000명마다 소아응급환자 전담 간호사 3명을 추가 확보할 것	소아응급환자 전용중환자실 및 입원실 인력과 별도 ※ 권역응급의료센터가 내원환자 대비 추가 확보해야 하는 응급실 전담간호사에 포함됨
2) 의료기관이 확보해야 하는 소아청소년과 전문인력
인력	비고
소아청소년과 전문의 5명 이상	소아전문응급센터 전담인력과 별도
라. 연간 진료실적 기준
구분	실적
가) 응급실 내원 소아청소년 환자 수	연간 12,000명 이상
나) 의료기관의 소아청소년 환자 수술건수	연간 1,000건 이상
다) 의료기관의 중환자실 입원 소아청소년 환자 수	연간 150명 이상