[별표 7] 지역응급의료센터의 지정기준(제17조제2항관련) 1. 개별기준 가. 시설기준
시설내용	개수	단위면적 (㎡)	총면적 (㎡)	비고
환자분류소	1			·환자진입구와 바로 인접되게 설치할 것
응급환자진료구역	1	110	110	·최소 20병상 이상을 확보한 것
검사실	1			·장비기준에 의한 장비를 이용하여 검사를 하기에 충분한 공간을 확보할 것 ·24시간 혈액성분 및 화학 검사, 동맥혈가스분석, 요검사가 가능하도록 장비가 구비되어 있어야 함
방사선실 ·일반촬영실	1			·외래환자용과 구분되는 별도의 시설일 것
처치실	1	15	15	·간단한 수술 및 처치를 할 수 있는 처치대 1병상을 설치할 수 있는 면적일 것
원무행정실	1			·종합병원과 별도로 입퇴원 및 의료보험청구업무를 하는 경우 그에 필요한 면적을 확보할 것
의사당직실	1			·의사 2인 이상이 숙식할 수 있는 공간일 것
보호자대기실	1			·20인 이상이 동시에 대기할 수 있는 공간으로서 편의시설의 설치가 가능하여야 함
주차장				·구급차 2대를 포함한 4대의 차량이 동시에 주차할 수 있는 공간을 확보할 것
(주) 1. 위의 개수·단수면적 및 총면적기준은 최소기준임 2. 검사실은 종합병원의 시설을 이용할 수 있는 경우에는 이를 두지 아니할 수 있다.

나. 인력기준
인력	비고
의사 ·응급실 전담전문의 2인 이상을 포함한 전담의사 4인 이상	·24시간 전문의 또는 3년차 이상 수련의 1인 이상이 근무할 것
간호사 ·10인 이상
다 . 장비기준
장비명	기준
제세동기	1
인공호흡기	1
주입기(Infusion Pump)	5병상당 1
이동 X-선 촬영기	1
초음파검사기	1
산부인과진찰대	1
환자감시장치	5병상당 1
이동환자감시장치	1
부착형흡인기	1병상당 1
부착형산소(Wall O₂ unit)	1병상당 1
급속혈액가온주입기 (Rapid infusion warmer)	1
보온포	1
CT촬영기	1
일반X-선 촬영기	1
무선통신설비 및 전산시설 : 응급의료정보센터와 교신할 수 있는 통신설비와 응급의료정보제공을 위한 전산장비 등의 시설을 갖추어야 함 구급차 : 특수구급차 1대. 다만, 법 제44조제2항의 규정에 따라 구급차의 운용을 위탁한 경우 이를 갖추지 아니할 수 있다.
(주) CT촬영기는 병원의 시설을 이용할 수 있는 경우 이를 두지 아니할 수 있다.