[별표 8] <개정 2015.8.19.> 지역응급의료기관의 지정기준(제18조제1항 관련) 1. 시설기준
구분			기준
			개수		단위면적 (㎡)	총면적 (㎡)	비고
응급환자진료구역	전년도 연간 응급실 내원환자수가 1만명 이상인 경우		1		55	55	ㆍ최소 10병상 이상을 확보할 것
	전년도 연간 응급실 내원환자수가 1만명 미만인 경우				27.5	27.5	ㆍ최소 5병상 이상을 확보할 것
검사실			1				ㆍ혈액성분 및 화학 검사, 동맥혈가스분석, 요검사가 24시간 가능하도록 장비가 구비되어 있을 것. 다만, 병원 시설을 이용할 수 있는 경우에는 검사실을 두지 않을 수 있음
처치실			1				ㆍ간단한 수술 및 처치를 할 수 있는 구분된 공간일 것
원무행정실			1				ㆍ일반환자용 원무행정실도 사용 가능함
의사당직실			1				ㆍ의사 1명 이상이 숙식할 수 있는 공간일 것
보호자대기실			1				ㆍ10명 이상이 동시에 대기할 수 있는 공간으로서 편의시설의 설치가 가능할 것
주차장							ㆍ구급차 1대를 포함한 2대의 차량이 동시에 주차할 수 있는 공간을 확보할 것
(주) 위의 개수ㆍ단위면적 및 총면적 기준은 최소기준을 의미함.
2. 인력기준
구분				기준
				인원수				비고
의사		전년도 연간 응급실 내원환자수가 1만명 이상인 경우		응급실 전담의사 2명 이상				ㆍ응급실 전담의사 또는 병원 당직의사 중 1명 이상이 24시간 근무할 것
		전년도 연간 응급실 내원환자수가 1만명 미만인 경우		응급실 전담의사 1명 이상
간호사		전년도 연간 응급실 내원환자수가 1만명 이상인 경우		5명 이상				ㆍ응급실 전담간호사 2명 이상이 24시간 근무할 것
		전년도 연간 응급실 내원환자수가 1만명 미만인 경우						ㆍ응급실 전담간호사 1명 이상이 24시간 근무할 것
3. 장비기준
구분				기준
				장비수					비고
제세동기				1대 이상
인공호흡기				1대 이상
주입기(Infusion Pump)				5병상마다 1대 이상
환자감시장치				5병상마다 1대 이상
부착형흡인기				1병상마다 1대 이상
부착형산소(Wall O₂ unit)				1병상마다 1대 이상
일반X-선 촬영기				1대 이상
특수구급차				1대 이상					ㆍ법 제44조제2항에 따라 구급차의 운용을 위탁한 경우에는 구급차를 갖추지 않을 수 있음
무선통신설비 및 전산시설				응급의료지원센터와 교신할 수 있는 통신설비와 응급의료정보제공을 위한 전산장비 등의 시설을 갖춰야 함