보성군 조례 제     호

보성군 마을상수도ㆍ소규모 급수시설 관리조례 일부개정조례안

보성군 마을상수도ㆍ소규모 급수시설 관리조례 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 “마을상수도와 소규모급수시설(이하 “소규모수도시설”이라 한다)”을 “마을상수도와 소규모급수시설”로 한다.

제3조제1항 중 “소규모수도시설을”을 “마을상수도와 소규모급수시설(이하 “소규모수도시설”이라 한다)을”로 한다.

제14조제1항 중 “아니하는”을 “않는”으로, “소요되는”을 “필요한”으로, “소요비용”을 “필요한 비용”으로 하고, 같은 조 제2항 본문 중 “소요되는”을 “필요한”으로 한다.

제15조제2항 중 “소요되는”을 “필요한”으로 한다.

제16조의 제목 “(설치)”를 “(협의회의 설치)”로 한다.

제17조제3항 중 “주재한다”를 “주관한다”로 한다.

제20조 중 “소요되는”을 “필요한”으로 한다.

제22조제2항 중 “산정, 기타 필요한 사항에 대한 세부적인 사항은 규칙으로 정한다”를 “계산, 그 밖의 필요한 사항은 「보성군 사무의 민간위탁 촉진 및 관리조례」에 따른다”로 한다.

별지 제3호 서식을 별지와 같이 한다.

부칙

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

(별지 제3호 서식)

소규모수도시설 수시점검대장

(제7조제1항 관련)

관 리 번 호	보성군 제 호	점검일자 : . . . 점 검 자 : 소속 직 성명
점 검 항 목		점 검 결 과	조 치 사 항
◦ 소독시설 유무 및 가동상태
◦ 수원으로부터 반경 20m이내에 세균성 오염원(분뇨, 퇴비, 쓰레기 장 등)의 유무
◦ 수원으로부터 10m이내 유독성 물질(공장폐수 등)의 유무
◦ 저수탱크의 누수유무 및 안전여부
◦ 저수탱크의 이물질 유입유무
◦ 외관(냄새, 색, 탁도)의 양호여부

신ㆍ구조문대비표

현 행	개 정 안
제1조(목적) 이 조례는 「수도법」 제47조제2항 및 제55조제2항의 규정에 의하여 마을상수도와 소규모급수시설(이하 “소규모수도시설”이라 한다)을 위생적이고 효율적으로 운영 관리하기 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.	제1조(목적) ----------------------------------------------------------------- 소규모급수시설-------------------------------------------------------------------------------------------------.
제3조(정비계획의 수립) ① 보성군수(이하 “군수”라 한다)는 소규모수도시설을 적정하고 합리적으로 설치ㆍ관리하기 위하여 5년마다 소규모수도시설에 대한 정비계획을 수립하여야 한다.	제3조(정비계획의 수립) ① ------------------------- 마을상수도와 소규모급수시설(이하 “소규모수도시설”이라 한다)을 -----------------------------------------------.
② (생 략)	② (현행과 같음)
제14조(관리비용) ① 군수가 제13조의 규정에 의해 수도요금을 징수하지 아니하는 지역의 경우에는 소규모수도시설의 운영에 소요되는 비용을 소규모수도시설 사용자가 분담하는 것을 원칙으로 하되, 군수는 사용자의 편의를 위해 예산의 범위 내에서 소요비용의 일부를 지원할 수 있다.	제14조(관리비용) ① --------------------------------------- 않는 -------------------------------------- 필요한 ------------------------------------------------------------------------------------------- 필요한 비용------------------.
② 소규모수도시설의 운영에 소요되는 비용의 산정기준, 사용기간의 비용분담방법 등 구체적인 사항은협의회에서 정한다. 다만, 신규로 수도시설을 연결하는 세대에게 연결공사 비용 이외의 입회비 등을요구할 수 없다.	② ------------------- 필요한 -------------------------------------------------------------------. ------------------------------------------------------------------
제15조(계량기) ① (생 략)	제15조(계량기) ① (현행과 같음)
② 계량기 설치에 소요되는 비용은 소규모수도시설 사용자가 부담한다.	② ---------- 필요한 -----------------------------------.
제16조(설치) (생 략)	제16조(협의회의 설치) (현행과 같음)
제17조(구성) ①ㆍ② (생 략)	제17조(구성) ①ㆍ② (현행과 같음)
③ 대표자는 협의회를 대표하며 회의를 주재한다.	③ -------------------------- 주관한다.
④ (생 략)	④ (현행과 같음)
제20조(실비보상) 군수는 소규모수도시설 사용자 협의회의 대표자에게 업무수행에 소요되는 비용의 일부를 예산의 범위 내에서 지원할 수 있다.	제20조(실비보상) ------------------------------------------------- 필요한 -------------------------------------------.
제22조(관리의 위탁) ① (생 략)	제22조(관리의 위탁) ① (현행과 같음)
② 민간위탁에 따른 수탁기관의 자격, 위탁기간, 위탁업무의 내용 및 위탁관리비의 산정, 기타 필요한사항에 대한 세부적인 사항은 규칙으로 정한다.	② ------------------------------------------------------------- 계산, 그 밖의 필요한 사항은 「보성군 사무의 민간위탁 촉진 및 관리조례」에 따른다.

신ㆍ구조문대비표

현        행

개   정   안

(별지 제3호 서식)

소규모수도시설 정기점검대장

(제7조제1항 관련)

관 리 번 호	보성군 제 호	점검일자 : . . . 점 검 자 : 소속 직 성명
점 검 항 목		점 검 결 과	조 치 사 항
◦ 소독시설 유무 및 가동상태
◦ 수원으로부터 반경 20m이내에 세균성 오염원(분뇨, 퇴비, 쓰레기 장 등)의 유무
◦ 수원으로부터 10m이내 유독성 물질(공장폐수 등)의 유무
◦ 저수탱크의 누수유무 및 안전여부
◦ 저수탱크의 이물질 유입유무
◦ 외관(냄새, 색, 탁도)의 양호여부

(별지 제3호 서식)

소규모수도시설 수시점검대장

(제7조제1항 관련)

관 리 번 호	보성군 제 호	점검일자 : . . . 점 검 자 : 소속 직 성명
점 검 항 목		점 검 결 과	조 치 사 항
◦ 소독시설 유무 및 가동상태
◦ 수원으로부터 반경 20m이내에 세균성 오염원(분뇨, 퇴비, 쓰레기 장 등)의 유무
◦ 수원으로부터 10m이내 유독성 물질(공장폐수 등)의 유무
◦ 저수탱크의 누수유무 및 안전여부
◦ 저수탱크의 이물질 유입유무
◦ 외관(냄새, 색, 탁도)의 양호여부