[별표 3]<개정 1996.1.18, 1999.5.11, 2001.9.28>
대형건축물의 건축허가 사전승인신청시 제출도서의 종류 (제7조제1항제1호관련)
1. 건축계획서
분야	도서종류	표시하여야 할 사항
건축	설계설명서	○공사개요 위치.대지면적.공사기간.공사금액등
		○사전조사사항 지반고·기후·동결심도·수용인원·상하수와 주변지역을 포함한 지질 및 지형, 인구, 교통, 지역, 지구, 토지이용현황, 시설물 현황등
		○건축계획 배치·평면·입면계획·동선계획·개략조경계획·주차계획 및 교통 처리계획등
		○시공방법
		○개략공정계획
		○주요설비계획
		○주요자재 사용계획
		○기타 필요한 사항
	구조계획서	○설계근거기준
		○구조재료의 성질 및 특성
		○하중조건분석 적용
		○구조의 형식선정계획
		○각부구조계획
		○건축구조성능(단열·내화·차음·진동장애등)
		○구조안전검토
	지질조사서	○토질개황
		○각종 토질시험내용
		○지내력 산출근거
		○지하수위면
		○기초에 대한 의견
	시방서	○시방내용(건설교통부장관이 작성한 표준시방서에 없는 공 법인 경우에 한한다)
2. 기본설계도서
분야	도서종류	표시하여야 할 사항
건축	투시도 또는 투시도 사진	색채사용
	평면도(주요층, 기준층)	1. 각실의 용도 및 면적
		2. 기둥.벽.창문등의 위치
		3. 방화구획 및 방화문의 위치
		4. 복도.직통계단.피난계단 또는 특별 피난계단의 위치 및 치수
		5. 비상용승강기.승용승강기의 위치 및 치수
		6. 가설건축물의 규모
	2면이상의 입면도	1. 축척
		2. 외벽의 마감재료
	2면이상의 단면도	1. 축척
		2. 건축물의 높이, 각층의 높이 및 반자높이
	내외마감표	벽 및 반자의 마감재의 종류
	주차장평면도	1. 축척 및 방위
		2. 주차장면적
		3. 도로.통로 및 출입구의 위치
설비	건축설비도	1.비상용승강기·승용승강기·에스컬레이터·난방설비·환기설비 기타 건축설비의 설비계획
		2. 비상조명장치·통신설비·기타 전기설비설치계획
	소방설비도	옥내소화전설비·스프링클러설비·각종소화설비·옥외소화전설비·동력소방펌프설비·자동화재탐지설비·전기화재경보기·화재속보설비와 유도등 기타 유도표시소화용수의 위치 및 수량 배연설비· 연결살수설비·비상콘센트설비의 설치계획
	상.하수도 계통도	상.하수도의 연결관계, 수조의 위치, 급.배수등