[별표 4의2]<신설 1996.1.18>
착공신고에 필요한 설계도서(제14조제1항 관련)
도서의 종류	도서의 축척	표시하여야 할 사항
배치도	임의	○ 건축허가도면외에 상세한 기재가 필요한 경우와 건축허가도면의 변경이 있는 경우(건축허가신청시 제출한 도면과 동일한 경우에는 생략한다)
각층평면도
입면도
단면도
구조도(구조안전확인대상건축물)	임의	1. 구조내력상 주요한 부분의 평면 및 단면
		2. 주요부분의 상세도면
시방서	임의	1. 시방내용(건설교통부장관이 작성한 표준시방서에 없는 공법인 경우에 한한다)
		2. 흙막이공법 및 도면
실내마감도	임의	○ 벽 및 반자의 마감의 종류
소방설비도	임의	○ 소방법에 의하여 소방관서의 장의 동의를 얻어야 하는 건축물의 해당소방관련설비
건축설비도	임의	○ 냉·난방설비, 위생설비, 환경설비, 전기설비, 통신설비, 승강설비등 건축설비
토지굴착 및 옹벽도	임의	1. 지하매설구조물 현황
		2. 흙막이구조
		3. 단면상세
		4. 옹벽구조