■ 송유관 안전관리법 시행규칙 [별표 1] <개정 2022. 1. 21.> 공사계획서의 기재요령 및 첨부서류(제3조제1호관련)
송유용시설의 종류	기재사항	첨부서류
1. 송유용배관	기점․분기점 및 종점의 위치와 길이(도로밑․철도밑․해저밑․하천밑․지상․해상 기타로 구분할 것)	가. 위치도(축척 : 1만2천분의 1 이상) 나. 평면도(축척 : 1천2백분의 1 이상) 다. 종단면도(축척 : 종방향 1천2백분의 1 이상) 라. 횡단면도(축척 : 100분의 1 이상) 마. 상세도(축척 : 10분의 1 이상) 바. 시방서 사. 강도계산서 아. 접합부의 표준 구조도
2. 송유용탱크	종류․형식․탱크별 용량․중요 규격 및 재료	가. 위치도(주소를 기재할 것) 나. 평면도 다. 상세도 라. 유종단위의 송유용탱크용량을 기재한 서류
3. 송유용가압펌프	종류․형식․용량․양정(揚程: 펌프가 물을 퍼 올리는 높이)․회전수․원동기(예비용을 포함한다)의 종류 및 출력․변압기 용량	가. 구조설명도 나. 강도에 관한 설명서 다. 압력상승방지장치에 관한 설명서
4. 전기방식설비, 운전상태감시장치․압력안전장치 및 소화설비	종류․형식․재료 기타 설비의 기능 및 성능 등에 관하여 필요한 사항	설계서 및 도면