■ 송유관 안전관리법 시행규칙 [별표 4]

안전관리규정의 내용(제10조제1항관련)

1. 목적

2. 안전관리 조직 및 직무범위 등에 관한 사항

3. 안전교육 및 훈련에 관한 사항

4. 시설의 자체점검 요령 및 수리․보수에 관한 사항

5. 위험요소 발생시 긴급대처 방안

가. 비상조치 체제에 관한 사항

나. 사고조치에 관한 사항

6. 자체 소방대의 조직 및 임무에 관한 사항

7. 현장의 안전관리체계에 관한 사항

8. 다른 공사로부터의 시설관리에 관한 사항

가. 다른 공사의 범위에 관한 사항

나. 배관의 안전조치에 관한 사항

다. 관련기관과의 협조에 관한 사항

9. 누유사고 등의 신고체계에 관한 사항

10. 시설의 안전검사결과 개선사항의 이행에 관한 사항