■ 석유광산안전규칙 [별표 1] 안전관리기본계획의 세부내용(제19조제2항관련)
구분	안전관리기본계획에 포함되어야 할 내용
1. 안전관리에 관한 경영방침	(1) 경영이념에 관한 사항 (2) 안전관리목표에 관한 사항 (3) 안전투자에 관한 사항 (4) 안전문화에 관한 사항
2. 안전관리조직	(1) 안전관리조직의 구성에 관한 사항 (2) 안전관리조직의 권한 및 책임에 관한 사항
3. 안전관리에 관한 정보 및 기술	(1) 정보관리체계에 관한 사항 (2) 시설․장치자료에 관한 사항 (3) 안전기술자료에 관한 사항 (4) 인적요소에 관한 사항 (5) 변경관리에 관한 사항 (6) 안전기술향상에 관한 사항
4. 가스시설의 안전성 평가	(1) 안전성평가 절차에 관한 사항 (2) 안전성평가 기법에 관한 사항 (3) 안전성평가 결과에 대한 조치에 관한 사항
5. 시설관리	(1) 설계품질보증에 관한 사항 (2) 구매품질보증에 관한 사항 (3) 시공품질보증에 관한 사항 (4) 보수품질보증에 관한 사항 (5) 안전점검 및 진단에 관한 사항
6. 작업관리	(1) 시공에 관한 사항 (2) 운전관리에 관한 사항 (3) 보수관리에 관한 사항 (4) 화기작업관리에 관한 사항
7. 협력업체관리	(1) 협력업체의 선정에 관한 사항 (2) 협력업체의 관리감독에 관한 사항 (3) 협력업체의 의무 및 책임에 관한 사항
8. 수요자관리	(1) 시설안전점검에 관한 사항 (2) 안전홍보에 관한 사항
9. 안전에 관한 훈련	(1) 훈련계획에 관한 사항 (2) 훈련성과 분석에 관한 사항 (3) 협력업체종사자 교육에 관한 사항
10. 비상조치 및 사고관리	(1) 비상조치계획에 관한 사항 (2) 비상훈련에 관한 사항 (3) 사고조사 및 사후관리에 관한 사항
11. 안전에 관한 검사	(1) 안전관리시스템의 검사에 관한 사항 (2) 공정안전성 평가에 관한 사항