■ 온천법 시행규칙 [별표 5] <개정 2010.8.11>

온천공검사방법 및 검사보고서 작성항목(제13조제3항관련)

1. 온천공 검사방법

가. 물리검층, 온도검층

나. 단계양수시험

다. 장기양수시험(48시간)

라. 성분검사

2. 온천공검사보고서 작성항목

가. 개요(위치 및 검사범위 등)

나. 지형 및 지질

다. 검사공 현황 및 수위변화

라. 물리검층과 온도검층

마. 단계양수시험

바. 장기양수시험

사. 양수시험시 수온ㆍ간이수질 변화

아. 성분분석 및 해석

자. 종합결과(용출온도, 1일 적정 양수량, 성분 등)

차. 시험성적서 등 관련자료 첨부