■ 먹는물관리법 시행규칙 [별표 6] <개정 2010.3.23>
먹는샘물등 제조업자의 자가 품질 검사 기준(제33조제1호 관련)
구분	검사항목	검사주기
1. 먹는샘물ㆍ먹는염지하수	냄새, 맛, 색도, 탁도, 수소이온농도(5개 항목)	매일 1회 이상
	일반세균(저온균ㆍ중온균), 총대장균군, 녹농균(4개 항목)	매주 2회 이상 3 ～ 4일 간격으로 실시
	분원성연쇄상구균, 아황산환원혐기성포자형성균, 살모넬라, 쉬겔라(4개 항목)	매월 1회 이상
	「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 별표 1에서 정하는 모든 항목	매반기 1회 이상
2. 샘물ㆍ염지하수	일반세균(저온균ㆍ중온균), 총대장균군, 분원성연쇄상구균, 녹농균, 아황산환원혐기성포자형성균(6개 항목)	매주 1회 이상
	「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 별표 1에서 정하는 모든 항목	매반기 1회 이상
비고 1. 샘물ㆍ염지하수에 대하여 매주 1회 이상 검사하는 미생물항목 6개 항목의 어느 하나가 기준을 초과하는 경우에는 살모넬라ㆍ쉬겔라에 대한 검사를 3개월간 매월 1회 이상 추가로 실시하여야 한다. 2. 먹는샘물ㆍ먹는염지하수 및 샘물ㆍ염지하수에 대하여 반기 1회 이상 실시하는 검사항목 중 기준을 초과한 항목에 대하여는 6개월간 매월 1회 이상 검사하여야 한다. 3. 염지하수의 방사능 검사는 매년 1회 이상 실시하되, 수질기준을 초과한 경우에는 6개월간 매월 1회 이상 검사하여야 한다.