■ 물환경보전법 시행규칙 [별표 14의2] <개정 2019. 12. 20.> 개선사유서 제출 대상 및 시기(제52조의2제1항 관련)
구 분			내 용	제출시기
자료 수집기 및 측정 기기	점검	일반 점검	ㆍ측정기기 및 부대장비의 점검 또는 청소 ㆍ측정기기 교정 ㆍ단순 부품의 교체 또는 수리 (측정결과에 현저한 영향을 미칠수 있는 센서류 및 검출부의 부품은 제외)	사전
		긴급점검	ㆍ고장 발견과 간단한 수리 ㆍ원인규명과 수리	사후
	상태정보 발생	가동중지ㆍ점검중	ㆍ원인규명과 수리준비(제작업체에 의뢰) ㆍ수리ㆍ교환을 위한 부품 수급	사후
		통신불량 동작불량	ㆍ특정 또는 불특정 원인으로 자동발생
	자동측정자료의 미수신		ㆍ자료수집기(중간자료수집기) 점검, 전기설비 자체점검, 수전설비 보완공사, 전기안전 점검 등	사전
기타	정도 검사		ㆍ검사를 위한 사전 준비 등	사전
			ㆍ정도검사 기간
	그 외 비정상 자동측정자료로 판단되는 경우(시료펌프 순간정전 후, 자동교정 후, 기타 불특정 원인으로 인한 이상 자료 및 비정상 상태정보 등)			사후
비고 : 개선사유서를 사후에 제출하는 경우에는 사유가 발생한 때에 전자문서ㆍ팩스 또는 전화 등을 이용하여 그 내용을 즉시 한국환경공단에 제출하여야 한다.