■ 수도법 시행령 [별표 2] <개정 2008.1.3>
시설규모별 정수시설운영관리사 배치기준(제34조 관련)
시설규모(일)	배치기준	적용시기
50만㎥ 이상	·정수시설운영관리사 1급 2명 이상 ·정수시설운영관리사 2급 3명 이상 ·정수시설운영관리사 3급 5명 이상	2009년 1월 1일부터
10만㎥ 이상 50만㎥ 미만	·정수시설운영관리사 1급 1명 이상 ·정수시설운영관리사 2급 3명 이상 ·정수시설운영관리사 3급 4명 이상
5만㎥ 이상 10만㎥ 미만	·정수시설운영관리사 1급 1명 이상 ·정수시설운영관리사 2급 2명 이상 ·정수시설운영관리사 3급 3명 이상
2만㎥ 이상 5만㎥ 미만	·정수시설운영관리사 1급 1명 이상 ·정수시설운영관리사 2급 1명 이상 ·정수시설운영관리사 3급 2명 이상	2009년 7월 1일부터
5천㎥ 이상 2만㎥ 미만	·정수시설운영관리사 2급 1명 이상 ·정수시설운영관리사 3급 1명 이상
5백㎥ 이상 5천㎥ 미만	·정수시설운영관리사 3급 1명 이상	2010년 7월 1일부터