■ 수도법 시행령 [별표 2의2] <신설 2021. 3. 30.>

상수도관망시설운영관리사의 배치기준(제34조의2 관련)
상수도관망시설의 규모	배치기준
1. 600㎞ 미만	상수도관망시설운영관리사 2급 1명 이상
2. 600㎞ 이상 1,000㎞ 미만	상수도관망시설운영관리사 2급 2명 이상
3. 1,000㎞ 이상 1,500㎞ 미만	가. 상수도관망시설운영관리사 1급 1명 이상 나. 상수도관망시설운영관리사 2급 2명 이상
4. 1,500㎞ 이상	가. 상수도관망시설운영관리사 1급 2명 이상 나. 상수도관망시설운영관리사 2급 2명 이상