■ 고압가스 안전관리법 시행규칙 [별표 34] <개정 2014.8.13.>
사고의 통보 방법 등(제54조제1항 관련)
1. 사고의 종류별 통보 방법 및 기한
사고의 종류	통보 방법	통보 기한
		속보	상보
가. 사람이 사망한 사고	전화 또는 팩스를 이용한 통보(이하 “속보”라 한다) 및 서면으로 제출하는 상세한 통보(이하 “상보”라 한다)	즉시	사고발생 후 20일 이내
나. 사람이 부상당하거나 중독된 사고	속보 및 상보	즉시	사고발생 후 10일 이내
다. 가스누출에 의한 폭발 또는 화재사고(가목 및 나목의 경우는 제외한다)	속보	즉시
라. 가스시설이 파손되거나 가스누출로 인하여 인명대피나 공급중단이 발생한 사고(가목 및 나목의 경우는 제외한다)	속보	즉시
마. 사업자등의 저장탱크에서 가스가 누출된 사고(가목부터 라목까지의 경우는 제외한다)	속보	즉시
비고 한국가스안전공사가 법 제26조제2항에 따라 사고조사를 한 경우에는 자세하게 보고하지 않을 수 있다.
2. 사고의 통보 내용에 포함되어야 하는 사항 가. 통보자의 소속, 지위, 성명 및 연락처 나. 사고발생 일시 다. 사고발생 장소 라. 사고내용(가스 종류, 양 및 확산거리 등을 포함한다) 마. 시설현황(시설의 종류, 위치 등을 포함한다) 바. 인명 및 재산의 피해현황