■ 특수의료장비의 설치 및 운영에 관한 규칙 [별표 6]
특수의료장비에 관한 서류(제9조 관련)
작성기관	기 록 사 항	보존기간
품 질 관 리 검사기관의 장	가. 특수의료장비 품질관리검사에 관한 서류	3년
	나. 검사에 필요한 기기의 품질관리에 관한 서류	해당 장비를 폐기할 때까지
의 료 기 관 의 개설자 등	가. 특수의료장비를 이용하여 진료한 경우 영상출력물과 그 검사소견서	5년
	나. 특수의료장비 품질관리검사에 관한 검사성적서	3년
	다. 별표 5의 정도관리항목을 포함하는 특수의료장비 정도관리 기록대장	3년
	라. 특수의료장비 수리ㆍ교정ㆍ변경 이력대장	해당 장비를 철거할 때까지