■ 에너지이용 합리화법 시행규칙 [별표 3의10] <개정 2018. 7. 23.>

검사대상기기 관리대행기관 지정요건(제31조의29제1항 관련)
장비		기술인력
장비명	보유 대수
1. 급수유량계 2. 급유유량계 3. 가스분석기 (CO2, O2, CO) 4. 열전대온도계(0~1,500℃) 5. 표준온도계 6. 표면온도계 7. 매연측정기 8. 스톱워치 9. 증기압력계 10. 수질분석기 11. 증기건도측정기	3대 이상 3대 이상 5대 이상 2대 이상 3대 이상 3대 이상 1대 이상 5대 이상 3대 이상 1대 이상 1대 이상	1. 「국가기술자격법」에 따른 기계, 금속, 화공 및 세라믹, 전기 또는 에너지 분야 기술사 1명 이상 2. 제31조의26 및 별표 3의9에 따른 국가기술자격자 및 인정검사대상기기관리자 각 5명 이상