[별표 4의3] <신설 2009.12.17>

안전성검사기관의 지정기준(제21조의5제1항 관련)

1. 분석실의 면적

가. 분석실 면적의 합계가 250㎡ 이상으로 분석하는데 지장이 없어야 한다. 다만, 특정 항목만을 분석하려는 경우에는 분석실 면적의 합계가 70㎡ 이상으로 분석하는 데에 지장이 없어야 한다.

나. 분석실은 전처리실, 일반실험실, 기기분석실 등이 구분되어 오염을 방지할 수 있어야 한다.

2. 분석기구의 기준

가. 농산물

1) 잔류농약

○ 화학천칭(최소측정단위가 0.0001g 이하인 것)

○ 상명천칭(최소측정단위가 0.1g 이하인 것)

○ 냉장고(영하 20℃ 이하의 냉동고 포함)

○ 균질기 또는 믹서기

○ 농축기(회전감압농축기 및 질소미세농축기)

○ 가스크로마토그라프(GC)

○ 가스크로마토그라프 질량분석기(GC/MS)

○ 액체크로마토그라프(HPLC)

○ 액체크로마토그라프 질량분석기(HPLC/MS)

○ 그 밖에 잔류농약 분석에 필요한 기본 장비

2) 중금속

○ 화학천칭(최소측정단위가 0.0001g 이하인 것)

○ 상명천칭(최소측정단위가 0.1g 이하인 것)

○ 냉장고(영하 20℃ 이하의 냉동고 포함)

○ 회화로

○ 극초단파 분해기(Microwave) 또는 가열판(Hot plate)

○ 원자흡광광도계(AAS)나 유도결합플라즈마 분광광도계(ICP) 또는 ICP/MS

○ 그 밖에 중금속 분석에 필요한 기본 장비

3) 병원성 미생물

○ 화학천칭(최소측정단위가 0.0001g 이하인 것)

○ 상명천칭(최소측정단위가 0.1g 이하인 것)

○ 냉장고

○ 무균작업대(Clean bench)

○ 고압멸균기(Autoclave)

○ 세균계수기(Colony counter)

○ 스토마커(Stomacher)

○ 배양기

○ 미생물동정기

○ 광학현미경(배율 1000배 이상)

○ 그 밖에 미생물 동정에 필요한 기본 장비

4) 그 밖에 유해물질: 국립농산물품질관리원장이 따로 정하는 분석기구의 기준

나. 농지(자재를 포함한다)

○ 화학천칭(최소측정단위가 0.0001g 이하인 것)

○ 상명천칭(최소측정단위가 0.1g 이하인 것)

○ 냉장고(영하 20℃ 이하의 냉동고 포함)

○ 원자흡광광도계(AAS)나 유도결합플라즈마 분광광도계(ICP) 또는 ICP/MS

○ 가스크로마토그라프(GC)

○ 액체크로마토그라프(HPLC)

○ 그 밖에 농지 분석에 필요한 기본 장비

다. 용수

○ 화학천칭(최소측정단위가 0.0001g 이하인 것)

○ 상명천칭(최소측정단위가 0.1g 이하인 것)

○ 냉장고

○ 가스크로마토그라프(GC)

○ 액체크로마토그라프(HPLC)

○ 무균작업대(Clean bench)

○ 고압멸균기(Autoclave)

○ 세균계수기(Colony counter)

○ 스토마커(Stomacher)

○ 배양기

○ 미생물동정기

○ 원자흡광광도계(AAS)나 유도결합플라즈마 분광광도계(ICP) 또는 ICP/MS

○ 광학현미경(배율 1000배 이상)

○ 이온크로마토그라프

○ 그 밖에 수질분석에 필요한 기본 장비

3. 검사원의 기준

가. 검사원은 다음의 어느 하나에 해당하는 사람으로서 국립농산물품질관리원장이 정하는 바에 따라 검사원의 시료수거요령, 분석방법 등 안전성조사요령 교육을 받아 검사업무를 원활히 수행할 수 있어야 한다.

1) 「고등교육법」 제2조제1호 및 제4호에 따른 대학 또는 전문대학에서 분석과 관련이 있는 학과 또는 학부를 이수하여 졸업한 사람 또는 이와 같은 수준 이상의 자격이 있는 사람

2) 식품기술사, 식품기사, 식품산업기사, 농화학기술사, 농화학기사, 위생사, 위생시험사, 농림토양평가관리기사 또는 분석과 관련된 이와 같은 수준 이상의 자격을 갖춘 사람

3) 1) 또는 2) 외의 사람은 해당 안전성검사 분야에서 2년 이상 종사한 경험이 있는 사람

나. 검사원의 수

1) 가목의 자격기준에 적합한 사람 6명 이상으로 한다. 다만, 유해물질 분석업무 분야만 지정받은 경우는 4명 이상으로 할 수 있다.

2) 검사원 중 이화학분야 1명과 미생물분야 1명은 반드시 포함되어야 하며, 이화학분야 1명과 미생물분야 1명은 대학 졸업자의 경우 2년 이상, 전문대학 졸업자의 경우 4년 이상 연구ㆍ검사ㆍ검정과 관련된 검사기관의 해당분야 시험ㆍ검사 분야의 검사업무 경력이 있어야 한다.

4. 검사업무규정

검사업무규정에는 다음 사항이 포함되어야 한다.

가. 검사의 절차 및 방법

나. 검사의 사후관리

다. 검사수수료 및 그 징수방법

라. 검사원 준수사항 및 검사원의 자체관리ㆍ감독 요령

마. 검사원 자체교육

바. 그 밖에 국립농산물품질관리원장이 검사업무의 수행에 필요하다고 인정하여 정하는 사항