[별표 1의3]<신설 1986.11.11>
보건관리대행기관의 인력·시설·설비기준(제5조 관련)
인력기준
구 분 인 력	사업장 150개소 또는 근로자 15,000인당	자	격
의 사	1인이상	예방의학전문의(다만, 보유인력의 2분의 1까지는 산업의학에 관한 학식과 경험이 풍부한 의사로 대체할 수 있다)
간 호 원	2인이상	교육법에 의한 대학에서 간호학을 전공한 자(다만, 보유인력의 2분의 1까지는 산업보건에 관한 학식과 경험이 있는 의료법에 의한 간호원으로 대체할 수 있다)
산업위생 관리기사	2인이상	산업위생관리기사 1급이상 및 산업위생 관리기사 2급이상 각 1인이상
2. 시설기준 가. 건강상담실 나. 작업환경측정준비 및 분석실 3. 설비기준 가. 분진, 특정화학물질, 유기용제 및 유해가스의 시료채취기 나. 광전분광광도계 또는 광원광도계 다. 검지관방식에 의한 가스 또는 증기의 농도측정기 라. 천평(0.01밀리그램이하까지 측정이 가능한 것) 마. 소음측정기 바. 건조기 사. 분진측정기 아. 기온·기습·기류·복사열·조도등을 측정할 수 있는 기기 자. 산소농도측정기 차. 일산화탄소측정기 카. 현미경 타. 피톳트튜브등 국소박이 시설의 성능시험장비