[별표 6] <개정 2012.2.3>
소방기술자 실무교육에 필요한 기술인력 및 시설장비(제29조 관련)
1. 조직구성 가. 수도권(서울, 인천, 경기), 중부권(대전, 강원, 충남, 충북), 호남권(광주, 전남, 전북, 제주), 영남권(부산, 대구, 울산, 경남, 경북) 등 권역별로 1개 이상의 지부를 설치할 것 나. 각 지부에는 법인에 선임된 임원 1명 이상을 책임자로 지정할 것 다. 각 지부에는 기술인력 및 시설·장비 등 교육에 필요한 시설을 갖출 것 2. 기술인력 가. 인원: 강사 4명 및 교무요원 2명 이상을 확보할 것 나. 자격요건 1) 강사 가) 소방 관련학의 박사학위를 가진 사람 나) 전문대학 또는 이와 같은 수준 이상의 교육기관에서 소방안전 관련학과 전임 강사 이상으로 재직한 사람 다) 소방기술사, 소방시설관리사, 위험물기능장 자격을 소지한 사람 라) 소방설비기사 및 위험물산업기사 자격을 소지한 사람으로서 소방 관련 기관(단체)에서 2년 이상 강의경력이 있는 사람 마) 소방설비산업기사 및 위험물기능사 자격을 소지한 사람으로서 소방 관련 기관(단체)에서 5년 이상 강의경력이 있는 사람 바) 대학 또는 이와 같은 수준 이상의 교육기관에서 소방안전 관련학과를 졸업하고 소방 관련 기관(단체)에서 5년 이상 강의경력이 있는 사람 사) 소방 관련 기관(단체)에서 10년 이상 실무경력이 있는 사람으로서 5년 이상 강의 경력이 있는 사람 아) 소방경 또는 지방소방경 이상의 소방공무원이나 소방설비기사 자격을 소지한 소방위 또는 지방소방위 이상의 소방공무원 2) 외래 초빙강사: 강사의 자격요건에 해당하는 사람일 것 3. 시설 및 장비 가. 사무실: 바닥면적이 60㎡ 이상일 것 나. 강의실: 바닥면적이 100㎡ 이상이고, 의자·탁자 및 교육용 비품을 갖출 것 다. 실습실·실험실·제도실: 각 바닥면적이 100㎡ 이상(실습실은 소방안전관리자만 해당되고, 실험실은 위험물안전관리자만 해당되며, 제도실은 설계 및 시공자만 해당된다) 라. 교육용 기자재
기자재명	규격	수량	기자재명	규격	수량
액정비전		1	수압기	20kgf/㎠	1
빔프로젝트		1	하론농도측정기		1
멀티비전		1	이산화탄소농도측정기		1
비디오 세트		1	전류전압측정기		1
소화기(단면절개)	3종	각 1	검량계	200kgf	1
경보설비시스템		1	풍압풍속계	1~10㎜Hg(기압측정가능한 것)	1
스프링클러모형		1	차압계		1
자동화재탐지설비세트		1	음량계		1
			초시계		1
소화설비 계통도		1	방수압력측정기		1
소화기 시뮬레이터		1	봉인렌치		1
소화기 충전장치		1	포채집기		1
방출포량시험기		1	전기절연저항시험기	DC 500V(최소눈금 0.1㏁이하인 것)	1
열감지기시험기		1	연기감지기시험기		1
그 밖의 장비: 「소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 별표 8 소방시설관리업의 등록기준 제2호 장비기준에 따른 소방시설별 점검장비 각 1개 이상