의 안 번 호	제 호		의결사항
의 결 연 월 일	20 . . . (제 회)

다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행령 일부개정령안

제 출 자	국무위원 김부겸 (행정안전부장관)
제출 연월일	20 . . .

법제처 심사를 마침

1. 의결주문

다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행령 일부개정령안을 별지와 같이 의결한다.

2. 제안이유 및 주요내용

다중이용업소의 피난 안전성을 강화하고 피난기구 선택의 폭을 확대하기 위하여 다중이용업소에 설치ㆍ유지하여야 하는 피난기구의 종류에 다수인 피난장비 및 승강식 피난기를 추가하고, 화재 등 비상시에 이용객이 신속하게 대피할 수 있도록 하기 위하여 일부 다중이용업소에만 설치하도록 하였던 피난유도선 및 영업장 내부 피난통로를 모든 다중이용업소에 설치하도록 하는 등 현행 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선ㆍ보완하려는 것임.

3. 주요토의과제

없    음

4. 참고사항

가. 관계법령 : 생    략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합    의 : 해당기관 없음

라. 기    타 : 1) 신ㆍ구조문대비표, 별첨

2) 입법예고(2017. 7. 14. ～ 8. 25.) 결과, 특기할 사항 없음

대통령령  제        호

다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행령
일부개정령안

다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조제1호가목 단서 중 “지상 1층 또는 지상과 직접 접하는”을 “다음의 어느 하나에 해당하는”으로 하고, 같은 목에 1) 및 2)를 각각 다음과 같이 신설하며, 같은 조 제4호가목 중 “맥반석이나 대리석 등 돌을”을 “맥반석ㆍ황토ㆍ옥 등을 직접 또는 간접”으로, “시설을”을 “시설 및 설비를”로 하고, 같은 호 나목 중 “시설을”을 “시설 및 설비를”로 한다.

1) 지상 1층

2) 지상과 직접 접하는 층

제2조제5호 단서 중 “지상 1층 또는 지상과 직접 접하는”을 “다음 각 목의 어느 하나에 해당하는”으로 하고, 같은 호에 각 목을 다음과 같이 신설하며, 같은 조 제7호 중 “「모자보건법」 제2조제12호”를 “「모자보건법」 제2조제10호”로 한다.

가. 지상 1층

나. 지상과 직접 접하는 층

제3조 각 호 외의 부분 본문 중 “법 제2조제3호”를 “법 제2조제1항제3

호”로 한다.

제3조의2 중 “법 제2조제5호”를 “법 제2조제1항제5호”로 한다.

별표 1 제1호다목1)에 마) 및 바)를 각각 다음과 같이 신설한다.

마) 다수인 피난장비

바) 승강식 피난기

별표 1의2 제1호다목1)에 마) 및 바)를 각각 다음과 같이 신설한다.

마) 다수인 피난장비

바) 승강식 피난기

별표 1의2 제1호다목2)를 다음과 같이 하고, 같은 표 제2호가목 중 “출입구로부터”를 “출입구 중심선으로부터 수평거리로”로 하며, 같은 표 제3호를 다음과 같이 한다.

2) 피난유도선. 다만, 영업장 내부 피난통로 또는 복도가 있는 영업장에만 설치한다.

3. 영업장 내부 피난통로. 다만, 구획된 실(室)이 있는 영업장에만 설치한다.

부      칙

제1조(시행일) 이 영은 공포한 날부터 시행한다.

제2조(피난유도선 및 영업장 내부 피난통로의 설치ㆍ유지에 관한 적용례) 별표 1의2 제1호다목2) 및 같은 표 제3호의 개정규정은 이 영 시행 이후 법 제9조제3항제1호 또는 제2호에 따라 안전시설등의 설치 신고 또는 내부구조 변경 신고를 하는 영업장부터 적용한다.

제3조(피난유도선 및 영업장 내부 피난통로의 설치ㆍ유지에 관한 경과조치) ① 이 영 시행 전에 종전의 별표 1의2 제1호다목2)에 따라 피난유도선의 설치ㆍ유지 대상이 아닌 영업장에 대해서는 별표 1의2 제1호다목2)의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따른다. 다만, 이 영 시행 이후 법 제9조제3항제2호에 따라 내부구조 변경 신고를 하는 영업장의 경우는 제외한다.

② 이 영 시행 전에 종전의 별표 1의2 제3호에 따라 피난통로의 설치ㆍ유지 대상이 아닌 영업장에 대해서는 별표 1의2 제3호의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따른다.

신ㆍ구조문대비표

현 행	개 정 안
제2조(다중이용업) 「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법」(이하 “법”이라 한다) 제2조제1항제1호에서 “대통령령으로 정하는 영업”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 영업을 말한다.	제2조(다중이용업) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
1. 「식품위생법 시행령」 제21조제8호에 따른 식품접객업 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것	1. -----------------------------------------------------------------------------
가. 휴게음식점영업ㆍ제과점영업 또는 일반음식점영업으로서 영업장으로 사용하는 바닥면적(「건축법 시행령」 제119조제1항제3호에 따라 산정한 면적을 말한다. 이하 같다)의 합계가 100제곱미터(영업장이 지하층에 설치된 경우에는 그 영업장의 바닥면적 합계가 66제곱미터) 이상인 것. 다만, 영업장(내부계단으로 연결된 복층구조의 영업장을 제외한다)이 지상 1층 또는 지상과 직접 접하는 층에 설치되고 그 영업장의 주된 출입구가 건축물 외부의 지면과 직접 연결되는 곳에서 하는 영업을 제외한다.	가. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ------------------------------------------------------- 다음의 어느 하나에 해당하는 -------------------------------------------------------------------------------------------.
<신 설>	1) 지상 1층
<신 설>	2) 지상과 직접 접하는 층
나. (생 략)	나. (현행과 같음)
2.ㆍ3. (생 략)	2.ㆍ3. (현행과 같음)
4. 목욕장업으로서 다음 각 목에 해당하는 것	4. ----------------------------------
가. 하나의 영업장에서 「공중위생관리법」 제2조제1항제3호가목에 따른 목욕장업 중 맥반석이나 대리석 등 돌을 가열하여 발생하는 열기나 원적외선 등을 이용하여 땀을 배출하게 할 수 있는 시설을 갖춘 것으로서 수용인원(물로 목욕을 할 수 있는 시설부분의 수용인원은 제외한다)이 100명 이상인 것	가. ------------------------------------------------------------------ 맥반석ㆍ황토ㆍ옥 등을 직접 또는 간접 ------------------------------------------------------ 시설 및 설비를 ----------------------------------------------------------------------------
나. 「공중위생관리법」 제2조제1항제3호나목의 시설을 갖춘 목욕장업	나. ------------------------------------ 시설 및 설비를 ------
5. 「게임산업진흥에 관한 법률」 제2조제6호ㆍ제6호의2ㆍ제7호 및 제8호의 게임제공업ㆍ인터넷컴퓨터게임시설제공업 및 복합유통게임제공업. 다만, 게임제공업 및 인터넷컴퓨터게임시설제공업의 경우에는 영업장(내부계단으로 연결된 복층구조의 영업장은 제외한다)이 지상 1층 또는 지상과 직접 접하는 층에 설치되고 그 영업장의 주된 출입구가 건축물 외부의 지면과 직접 연결된 구조에 해당하는 경우는 제외한다.	5. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 -----------------------------------------------------------------------------------------------.
<신 설>	가. 지상 1층
<신 설>	나. 지상과 직접 접하는 층
6. (생 략)	6. (현행과 같음)
7. 「모자보건법」 제2조제12호에 따른 산후조리업	7. 「모자보건법」 제2조제10호---------------
7의2. ∼ 8. (생 략)	7의2. ∼ 8. (현행과 같음)
제3조(실내장식물) 법 제2조제3호에서 “대통령령으로 정하는 것”이란 건축물 내부의 천장이나 벽에 붙이는(설치하는) 것으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다. 다만, 가구류(옷장, 찬장, 식탁, 식탁용 의자, 사무용 책상, 사무용 의자 및 계산대, 그 밖에 이와 비슷한 것을 말한다)와 너비 10센티미터 이하인 반자돌림대 등과 「건축법」 제52조에 따른 내부마감재료는 제외한다.	제3조(실내장식물) 법 제2조제1항제3호-------------------------------------------------------------------------------------------------------------. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
1. ∼ 4. (생 략)	1. ∼ 4. (현행과 같음)
제3조의2(밀폐구조의 영업장) 법 제2조제5호에서 “대통령령으로 정하는 기준”이란 「화재예방, 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 제2조에 따른 요건을 모두 갖춘 개구부의 면적의 합계가 영업장으로 사용하는 바닥면적의 30분의 1 이하가 되는 것을 말한다.	제3조의2(밀폐구조의 영업장) 법 제2조제1항제5호-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

〈 의안 소관 부서명 〉

소방청 화재예방과
연 락 처	(044) 205 - 7453