[별표 1]
수질오염경보의 종류, 경보단계별 발령 및 해제기준(제6조제2항관련)
경보 종류	경보 단계	발령 및 해제 기준
조류 (藻類) 예보	조류 주의보	2회 연속채취시 클로로필-a 농도 15 ㎎/㎥ 이상이고 남조류 세포수 500 세포/mL 이상인 경우
	조류 경보	2회 연속채취시 클로로필-a 농도 25 ㎎/㎥ 이상이고 남조류 세포수 5,000 세포/mL 이상인 경우
	조류 대발생 경보	2회 연속채취시 클로로필-a 농도 100 ㎎/㎥ 이상이고 남조류 세포수 1,000,000 세포/mL 이상인 경우
	해제	2회 연속채취시 클로로필-a 농도 15 ㎎/㎥ 미만이거나 남조류 세포수 500 세포/mL 미만인 경우