[별표 4] <개정 2006.7.19>

배출시설(제6조관련)

1. 배출시설의 적용기준

가. 특정수질유해물질·중금속이 포함된 폐수를 배출하는 시설의 경우 : 1일 최대 폐수량이 0.01㎥ 이상인 시설. 다만, 출판·인쇄시설, 자동식 사진처리시설, X-Ray시설과 귀금속 장신구 및 관련제품 제조시설은 1일 최대 폐수량과 무관하게 배출시설로 하고, 제2호 2. 금속광업시설 및 82. 그 밖의 폐수배출시설에 대하여는 시간당 최대 폐수량이 0.1㎥ 이상(「수도법」 제5조에 따른 상수원보호구역 또는 이에 인접한 지역으로서 환경부장관이 고시하는 지역에서는 1일 최대 폐수량이 0.2㎥ 이상)인 시설을 배출시설로 한다.

나. 특정수질유해물질·중금속이 포함되지 아니하는 폐수를 배출하는 시설의 경우 : 1일 최대 폐수량이 0.1㎥ 이상인 시설을 배출시설로 한다. 다만, 제2호 2. 금속광업시설 및 82. 그 밖의 폐수배출시설에 대하여는 시간당 최대 폐수량이 1㎥ 이상(「수도법」 제5조에 따른 상수원보호구역 또는 이에 인접한 지역으로서 환경부장관이 고시하는 지역에서는 1일 최대 폐수량이 2㎥ 이상)인 시설을 배출시설로 하고, 다음의 경우에는 배출시설에서 제외한다.

(1) 1일 최대 폐수량이 20㎥ 이하로서 광유류(鑛油類)가 포함되지 아니한 폐수를 하수종말처리시설로 유입하는 경우

(2) 1일 최대 폐수량이 20㎥ 이하로서 원폐수의 농도가 항상 그 시설에서 방류하는 하천의 환경기준(「환경정책기본법」 제10조에 따른 환경기준을 말한다) 이내로 유지된다고 허가·신고기관이 인정하는 경우

(3) 1일 최대 폐수량이 10㎥ 이하로서 원폐수 중 오염물질이 하수도법 제16조제1항에 따른 하수종말처리시설의 방류수 수질기준(이하 "하수종말처리시설의 방류수 수질기준"이라 한다) 항목에 한하고 원폐수의 농도가 항상 동 방류수 수질기준 이하로 배출된다고 허가·신고기관에서 인정하는 경우

다. 1일 최대 폐수량 산정은 연중 폐수가 가장 많이 발생되는 날을 기준으로 사업장의 모든 시설에서 배출되는 폐수를 합산하며, 위탁처리·재이용하거나 폐수배출공정 중의 방지시설에서 처리되는 폐수를 모두 포함하여 산정한다. 다만, 두부제조시설에서 발생되는 폐수를 하수종말처리시설로 유입시키는 경우에는 두부제품을 식히거나 담근 폐수를 폐수량 산정대상에서 제외한다.

라. 가목에서 "특정수질유해물질·중금속이 포함된 폐수를 배출하는 시설"이라 함은 특정수질유해물질 또는 중금속이 포함된 원료(용수를 포함한다. 이 하 같다)·부원료·첨가물을 사용하는 시설로서 특정수질유해물질 또는 중 금속이 법 제8조에 따른 수질오염공정시험방법에 규정된 검출한계 이상 포함된 폐수를 배출하는 시설을 말한다. 다만, 원료로 사용되거나 생산공 정에서 사용되는 용수에만 특정수질유해물질 또는 중금속이 포함되어 있 는 경우로서 그 용수에 포함되어 있는 특정수질유해물질 또는 중금속이 「먹는물관리법」 제5조제3항, 「먹는물수질기준 및 검사 등에 관한 규 칙」 제2조 및 별표 1에 따른 먹는물수질기준 중 수돗물의 수질기준 이 하인 배출시설의 경우에는 가목에 따른 특정수질유해물질·중금속이 포함 된 폐수를 배출하는 시설에서 제외한다. 2. 배출시설의 분류
배출시설	표준산업 분류	포함 또는 제외시설
1. 석탄 광업시설	101	○채탄능력 8,000톤/월 미만의 시설을 제외한다.
2. 금속 광업시설(채광된 광물의 가공처리시설)	11	○103 우라늄 및 토륨광업시설을 포함한다.
3. 비금속 광물 광업시설	12	○달리 분류되지 아니하는 광업 및 채석업 시설을 포함한다. ○연료용 광물 광업시설과 121 토사석 광업(채취·가공)시설로서 폐수를 당해 채취지점 또는 가공시설의 외부로 유출하지 아니하는 시설을 제외한다.
4. 도축, 고기·수산물가공 및 저장·처리시설	1511 1512	○1511 각종 육지동물을 자영 또는 임가공 방식으로 도축하여 신선·냉장 또는 냉동상태의 고기를 생산하는 시설로서 가축·가금·조류·고래 및 수렵물 등의 도축시설을 포함한다. ○1512 수산물 가공·처리시설 중 해상에서 작업하는 시설과 별표 1에 따른 기타 수질오염원에 해당되는 시설을 제외한다.
5. 과실·채소 가공 및 저장·처리시설	1513	○단순 물세척만 하거나 수송·보관을 위하여 소금절임만 하는 시설을 제외한다.
6. 동·식물성 유지제조시설	1514
7. 낙농제품 및 아이스크림 제조시설	1520	○조류의 알 세척시설을 제외한다.

8. 곡물 가공품 제조시설	1531
9. 전분 및 당류 제조시설	1532
10. 사료 제조시설	1533
11. 설탕 제조시설	1542
12. 조미료 및 식품첨가물 제조시설	1545
13. 기타 식품 제조시설	1541 1543 1544 1549	○두부 및 그 유사식품, 빵, 곡분과자, 국수 및 그 유사식품, 코코아 및 설탕과자제품, 커피·차류 및 조제스프, 인삼제품, 건강식품, 달리 분류되지 아니하는 식료품제조시설을 포함한다. ○국수 및 유사식품제조시설 중 자체조리판매용시설을 제외한다. ○1541 빵 및 곡분과자 제조시설 중 100㎡ 미만의 제과점·방앗간을 제외한다.
14. 주정제조 및 주조시설	1551 1552 1553	○증류주·합성주, 발효주, 맥아 및 맥주 제조시설을 포함한다.
15. 비알콜성 음료 및 얼음 제조시설	1554
16. 담배 제조시설	16
17. 제사 및 방적시설	171 172 173	○직물직조 및 편조시설을 포함한다.
18. 섬유염색 및 가공시설	174
19. 기타 섬유제품 제조시설	179
20. 가죽·모피가공 및 제품제조시설	182 191 192	○18201, 19101 원모피·원피가공시설을 포함한다.
21. 신발 제조시설	193
22. 목재 및 나무제품 제조시설	20	○202 가구제조시설, 코르크 제조시설을 포함한다.
23. 펄프·종이 및 종이제품 제조시설	21

24. 출판·인쇄·사진처리 및 기록매체 복제시설	22 7491	○치과용 X-Ray, 수표촬영용 마이크로필름 처리시설 및 별표 1에 따른 기타 수질오염원에 해당하는 시설을 제외한다.
25. 코크스 및 관련제품 제조시설	231
26. 석유정제품 제조시설	232	○석유저장, 석유증류(상압·감압), 석유전화(분해·개질) 석유정제, 윤활유 및 그리스제조, 달리 분류되지 아니하는 석유정제 및 석유정제 부산물 재처리시설을 포함한다. ○석유저장시설은 석유정제·저유소에 한한다. ○가스회수·탈염·탈황·탈납·스트리핑·스테빌라이즈·개질·접촉분해·수첨분해·이성화·알킬화·중합시설을 포함한다.
27. 석유화학계 기초화합물 제조시설	24111	○에틸렌 및 프로필렌계, 부틸렌계, 부타디엔계, 사이크로펜타디엔계, 이소프렌계, 방향족탄화수소계, 사이크로헥산계, 아세틸렌계, 달리 분류되지 아니하는 석유화학계, 기초화학물질 제조시설을 포함한다.
28. 석탄화합물 제조시설	24112
29. 천연수지 및 나무화합물 제조시설	24113
30. 기타 기초유기화합물 제조시설	24119
31. 기초무기화합물 제조시설	2412	○황산, 질산, 염산, 소다회, 가성소다 및 알칼리, 암모니아 합성 및 유도제품, 무기안료, 금속의 산화물, 수산화물 및 염, 화학원소 단체물질, 인산, 비금속의 산화물, 황화물, 할로겐화합물, 달리 분류되지 아니하는 기초무기화학물질 제조시설을 포함한다.
32. 산업용가스 제조시설	24121	○4020 가스제조시설을 포함한다.
33. 합성염료유연제 및 기타 착색제 제조시설	24132	○식물성 염료엑기스 제조시설을 포함한다.
34. 비료 및 질소화합물 제조시설	2414
35. 합성고무 제조시설	24151	○재생섬유소 및 그 유도체 제조시설을 포함한다.

36. 합성수지 및 기타 플라스틱물질 제조시설	24152 24153	○재생섬유소 및 그 유도체제조시설을 포함한다.
37. 의약품 제조시설	242	○의료용 화합물 및 생약제제 제조시설을 포함한다.
38. 살충제 및 기타 농약 제조시설	2431
39. 도료·인쇄잉크 및 유사제품 제조시설	2432
40. 계면활성제·치약·비누 및 기타 세제 제조시설	24331 24332
41. 화장품 제조시설	24333
42. 표면광택제 및 실내가향제 제조시설	24334	○왁스제조시설을 포함한다.
43. 비감광성 기록용 매체, 사진용 화학제품 및 감광재료 제조시설	24341 24342	○32195 전자카드 제조시설을 포함한다.
44. 가공염 및 정제염 제조시설	24391
45. 방향유 및 관련제품 제조시설	24392
46. 접착제 및 젤라틴 제조시설	24393
47. 화약 및 불꽃제품 제조시설	24394
48. 기타 분류 안 된 화학제품 제조시설	24399
49. 화학섬유 제조시설	244
50. 고무 및 플라스틱제품 제조시설	25
51. 유리 및 유리제품 제조시설	261
52. 도자기 및 기타 요업제품 제조시설	262
53. 시멘트·석회·플라스터 및 그 제품 제조시설	263	○ 레미콘차량은 관련시설로 포함한다. ○ 수증기 양생공정만 있는 경우를 제외한다.

54. 기타 비금속 광물제품 제조시설	269	○석제품, 달리 분류되지 아니하는 비금속 광물 제조시설을 포함한다.
55. 제1차 철강산업시설	271	○제철, 제강, 열간압연, 냉간압연, 압출 및 인발제품, 철강선, 강관, 철강압연, 주철강관, 연신 및 제관시설을 포함한다.
56. 합금철 제조시설	27112
57. 비철금속 제련, 정련 및 합금 제조시설	2721	○구리·알루미늄·납·아연과 달리 분류되지 아니하는 비철금속 제련 및 정련시설을 포함한다.
58. 동 압연·압출 및 연신 제품 제조시설	27221
59. 알루미늄 압연·압출 및 연신제품 제조시설	27222
60. 기타 비철금속 압연, 압출 및 연신제품 제조시설	27229
61. 기타 제1차 비철금속 산업시설	2729
62. 금속주조시설	273
63. 조립금속제품 제조시설(달리 분류되지 아니하는 표준산업분류 28 내지 35까지의 제조시설)	28	○주된 공정의 일부로서 공통시설의 도금시설에 포함되지 아니하는 경우를 포함한다.
64. 절연선 및 케이블 제조시설	313
65. 축전지 및 1차 전지 제조시설	314
66. 전구 및 조명장치 제조시설	315
67. 반도체 및 기타 전자부품 제조시설	321	○32195 전자카드 제조시설을 제외한다.
68. 방송수신기 및 기타 영상·음향기기 제조시설	323

69. 기타 제품 제조시설	36	○가구, 악기, 운동 및 경기용구, 귀금속(별표 1 제6호에 해당하는 금은 판매점의 세공시설을 제외한다)·장신구 및 관련 제품, 달리 분류되지 아니하는 장난감, 장식품 및 일용품 제조시설을 포함한다.
70. 발전시설	4011	○화력발전시설에 한한다. ○10만㎾/시간 미만의 시설을 제외한다.
71. 수도사업시설	410	○역세(逆洗)를 하지 아니하고 물리적으로만 처리하는 수도사업시설을 제외한다. ○정수능력 1,000㎥/일 미만의 시설을 제외한다.
72. 먹는샘물 제조시설	410	○세병 및 세척시설이 없는 먹는샘물 제조시설을 제외한다. ○취수능력 10㎥/일 미만의 시설을 제외한다.
73. 수산물 판매장(면적 700㎡ 이상)	51313 52213	○건어물·젓갈류를 판매하는 곳이 별도로 구획된 경우 또는 활어를 판매하는 시설, 수산물소매시설로서 발생되는 폐수를 오수처리시설로 유입하는 경우에는 제외한다.
74. 병원시설(병상의 수가 「의료법」에 따른 종합병원 규모 이상인 시설	8511	○수술실·처치실 및 병리실이 없는 병원과 한약을 끓이는 시설이 없는 한방병원을 제외한다.
75. 폐수처리업의 폐수저장 시설 및 폐기물처리업의 폐수발생시설	9021 9022	○폐기물처리업의 폐수발생시설의 경우에는 당해 폐기물처리시설로 유입처리하는 경우를 제외한다.
76. 세탁시설(용적 2㎥이상 또는 용수 1㎥/시간 이상)	9391	○당해 사업장에서 발생하는 세탁물을 처리하기 위하여 사업장 안에 설치한 시설로서 특정수질유해물질이 함유되지 아니한 폐수를 오수처리시설로 유입시키는 시설을 제외한다.
77. 산업시설의 폐가스·분진, 세정·응축시설(분무량 또는 응축량 0.01㎥/시간 이상)	공통 시설	○오수·분뇨 및 축산폐수처리시설, 폐수 및 하수종말처리시설, 폐기물처리업소의 시설로서 세정·응축수를 당해 처리시설로 유입처리하는 경우를 제외한다.

78. 산업시설의 정수시설(정수능력 100㎥/ 일 이상)	공통 시설	○역세를 하지 아니하고 물리적으로만 처리하는 시설을 제외한다. ○수영장의 정수시설을 제외한다.
79. 이화학 시험시설(면적 100㎡ 이상)	공통 시설	○오수·분뇨 및 축산폐수처리시설, 폐수 및 하수종말처리시설, 폐기물처리업소의 시설로서 실험폐수를 당해 처리시설로 유입처리하는 경우와 초등학교·중학교의 실험실을 제외한다. ○실험생산시설을 포함한다.
80. 도금시설	공통 시설	○주공정이 도금공정인 시설을 말하며 다른 공정의 일부로서 28에 해당하는 경우를 제외한다.
81. 운수장비 수선 및 세차 또는 세척시설	공통 시설	○자동차·건설기계·열차·항공기 등 운송장비를 수선·세차 또는 세척하는 시설을 포함한다. ○별표 1의 기타 수질오염원과 오수·분뇨·축산폐수처리시설, 폐수·하수종말처리시설 및 폐기물처리업소에서 분뇨 및 폐기물 등을 운반하는 차량의 세척 과정 중 배출되는 폐수를 당해 처리시설에 유입·처리하는 경우를 제외한다. ○건설현장에 한시적으로 설치되는 세륜(洗輪)시설을 제외한다.
82. 그 밖의 배출시설(1. 내지 81.의 분류에 속하지 아니하는 시설을 말한다)	공통 시설	○임가공시설과 37 재생용 가공원료 생산시설은 원 생산 제품제조시설 분류와 같이 분류하되 별표 1의 기타 수질오염원에 해당되는 경우를 제외한다.
비고 : 포함 또는 제외시설란의 숫자는 특별한 설명이 없는 경우 표준산업분류에 따른 분류번호를 말한다.