[별표 10]<신설 1987.12.11>

검정증인등의 표시부분 (제40조의6 관련)

가. 일반계량기

택시미터에 있어서는 외함의 정면 또는 검정증인을 표시하기 위하여 외함의 표면부분과 뒤덮개의 접합부에 부착된 물체 및 자동차에 장치된 택시미터에 있어서는 외함과 스테와의 접합부 또는 검정증인을 표시하기 위하여 그 접합부에 부착된 물체

저울에 있어서는 눈대의 끝부분 또는 눈금판(눈대 또는 눈금판이 없는 저울에 있어서는 끝달림이 표기되어 있는 부분 또는 명판)

분동 및 추에 있어서는 상면 또는 측면

체온계에 있어서는 그 이면 또는 측면(전자식 체온계에 있어서는 명판)

가스미터

㉮ 건식 가스미터에 있어서는 선금불 가스미터에 있어서의 선금불장치의 접합부, 회전자형 및 피스톤형 가스미터에 있어서는 외함, 기타의 것에 있어서는 상판의 접합부

㉯ 습식 가스미터에 있어서는 전면판

적산식 가솔린미터에 있어서는 표시기의 임의부분과 부피조정장치가 있는 것에 있어서는 부피 조정장치

액화석유 가스미터에 있어서는 표시기의 임의부분과 부피조정장치가 있는 것에 있어서는 부피조정장치

수도미터에 있어서는 외함(부관붙임수도미터에 있어서는 각 미터의 외함) 벤주리관분류식 수도미터에 있어서는 본관의 보기쉬운 부분 및 부관의 출입구의 밸브

오일미터에 있어서는 외함

눈새김 탱크

㉮ 탱크의 전량의 표기가 있는 부분

㉯ 부피자새김탱크에 있어서는 부피자의 눈금의 끝 부분

㉰ 게이지그라스새김탱크에 있어서는 게이지 그라스의 눈금의 끝 부분 또는 지표의 부분

㉱ 홀로우트타입눈새김탱크에 있어서는 지시기구의 부분, 길이자새김탱크에 있어서는 길이자의 끝달림 표기가 있는 부분

눈새김 탱크로오리

㉮ 탱크로오리의 전량의 표기가 있는 부분

㉯ 부피자새김 탱크로오리에 있어서는 부피자의 눈금의 끝부분

㉰ 게이지그라스새김 탱크로오리에 있어서는 게이지 그라스의 눈금의 끝 부분 또는 지표의 부분

㉱ 길이자새김탱크로오리에 있어서는 길이자의 끝달림 표기가 있는 부분

혈압계

㉮ 아네로이드형 혈압계에 있어서는 눈금판 또는 검정증인을 표시하기 위하여 부착된 물체

㉯ 수은식 혈압계에 있어서는 유리관과 수은탱크가 분리될 수 있는 구조인 것에 있어서는 유리관 및 수은탱크 또는 검정증인을 표시하기 위하여 수은탱크에 부착된 물체, 유리관과 수은탱크가 분리될 수 없는 구조인 것에 있어서는 눈금판 또는 검정증인을 표시하기 위하여 눈금판에 부착된 물체

적산식 열량계
부피 조정장치가 있는 곳 또는 검정증인을 표시하기 위하여 부착한 물체

전력량계에 있어서는 외함의 측면

나. 기준기

길이 기준기

㉮ 기준 곧은자 및 기준 줄자는 영점에 접근한 부분

㉯ 택시미터용 기준기는 기물번호의 표시가 있는 부분

질량 기준기

㉮ 기준 수동맞저울은 저울대 중점날 위부분

㉯ 기준 반지시맞저울은 기물번호의 표시가 있는 부분

㉰ 기준 수동맞저울을 제외한 기준 수동저울은 눈금대의 끝부분 또는 눈금판

㉱ 기준분동 및 추에 있어서는 상면 또는 측면

㉲ 기준지렛대에 있어서는 대의 중앙부

온도기준기에 있어서는 눈금면의 상부 또는 이면

넓이 기준기에 있어서는 표시하는 넓이의 표기가 있는 부분에 접근한 부분

부피기준기

㉮ 기준 전량프라스크, 기준 전량 피펫, 기준 뷰렛에 있어서는 그 전량의 표기가 있는 부분에 접근한 부분

㉯ 기준적산부피계에 있어서는 기물 번호의 표기가 있는 부분에 접근한 부분 또는 전면판

㉰ 기준탱크

① 게이지 그라스가 있는 것은 게이지 그라스의 눈금의 끝부분

② 게이지 그라스가 없는 것은 전체량의 표기가 있는 부분에 접근한 부분

압력 기준기

㉮ 액주형 압력계에 있어서는 눈금면의 상부

㉯ 분동식 압력계에 있어서는 기물번호의 표기가 있는 부분에 접근한 부분 및 중추의 임의의 부분

밀도, 농도, 비중 기준기에 있어서는 눈금면의 상부

섬도 기준기에 있어서는 상부 또는 측면

역량 기준기는 기물번호의 표기가 있는 부분에 접근한 부분

열량 기준기는 기물번호의 표기가 있는 부분에 접근한 부분

소음 기준기는 기물번호의 표기가 있는 부분에 접근한 부분

속도 기준기는 기물번호의 표기가 있는 부분에 접근한 부분

전기 기준기는 본체의 보기쉬운 부분