[별표 11]<신설 1992.9.5> 계량기 검정수수료(제40조의9 관련)
분 류			규 격	검정수수료		기 준 기 수 수 료	비 고
				일반검정	기차검정
길이계	곧은자					1미터이하 3,000원, 1미터초과 매1미터마다 400원을 가산	2단이상의 눈금이 있는 것에 대하여는 1단을 증가할 때마다 50%를 가산한다.
	줄 자					5미터이하 4,500원, 5미터초과 매1 미터마다 510원을 가산
	회전자	택시미터	회전검정	180원	100원	1,000펄스이하 : 2,310원
			주행검정 택 시		480원	10,000펄스이하 : 3,930원
			용 달		550원	100,000펄스이하 : 8,150원 100,000펄스초과 : 11,550원
질량계	수동저울	맞저울				첫달림이 끝달림의 1/100,000이하 : 4,370원	저울로서 그 계량 방법이 두가지이상의 형태인 것은 그 중 많은 수수료에 다른 형태의 해당 수수료의 50%를 가산한다. 기준기 중 반지시 맞저울은 수동 맞저울에 준한다.
						첫달림이 끝달림의 1/100,000초과 : 8,800원
		부등비접시수동저울	10킬로그램이하	50원	40원	기준기공통
			20킬로그램이하	100원	70원	1킬로그램 이하 : 990원
			20킬로그램초과	190원	140원	10킬로그램 이하 : 1,250원
		판수동저울	100킬로그램이하	140원	100원	50킬로그램 이하 : 1,690원
			200킬로그램이하	180원	120원	200킬로그램 이하 : 2,650원
			500킬로그램이하	200원	130원	500킬로그램 이하 : 3,200원
			1톤이하	340원	230원	500킬로그램 초과 : 3,200원
			2톤이하	580원	410원	500킬로그램 초과 매 500킬로그램 마다 1,070원 가산
			5톤이하	5,880원	3,540원
			10톤이하	10,830원	7,150원
			30톤이하	21,360원	14,240원
			50톤이하	33,010원	21,290원
			100톤이하	52,290원	35,820원
			100톤초과	103,510원	71,400원
	지시저울	전기식 지시저울	20킬로그램이하	330원	210원		지시저울로서 정밀도가 1/200이상인 것은 50%를 가산하고, 1/5,000이상인 것은 100%를 가산한다.
			200킬로그램이하	350원	220원
			2톤이하	750원	430원
			5톤이하	6,890원	3,500원
			10톤이하	11,930원	7,000원
			30톤이하	22,020원	14,000원
			50톤이하	35,500원	21,250원
			100톤이하	55,540원	35,000원
			100톤초과	105,380원	71,440원
		접시지시 저울	5킬로그램이하	20원	20원
			10킬로그램이하	30원	20원
			50킬로그램이하	60원	50원
	분동 및 추	1급	2킬로그램이하	5원	4원	640원
			5킬로그램이하	9원	7원	640원
			10킬로그램이하	10원	9원	650원
			20킬로그램이하	20원	10원	1,030원
			20킬로그램초과	40원	30원	1,530원
		2급이하	2킬로그램이하	5원	4원	450원
			5킬로그램이하			540원
			10킬로그램이하	9원	6원	540원
			20킬로그램이하	10원	9원	840원
			20킬로그램초과	20원	10원	1,040원
온도계	유리제 온도계					최저온도가 영하3도 내지 영하 20도인 것 : 3,410원 최저온도가 영하3도 초과인것으로서 다음에 해당하는 것 가) 최고온도 103도이하 : 2,420원 나) 최고온도 250도이하 : 4,330원 다) 최고온도 360도이하 : 6,000원 3. 최저온도가 영하20도미만 또는 최고온도가 360도를 초과하는 것 : 7,500원
		체온계		4원	4원
부피계	화학용 부피계	메스 프라스크				1,850원
		피펫 및 뷰렛				3,240원
	적산 부피계	가스미터	3세제곱미터매시이하	40원	30원	10리터이하 6,090원
			5세제곱미터매시이하	90원	70원	30리터이하 10,650원
			10세제곱미터매시이하	170원	110원	100리터이하 15,290원
			50세제곱미터매시이하	260원	180원	500리터이하 20,090원
			50세제곱미터매시초과	470원	340원	500리터초과 17,580원
		수도미터	구경20밀리미터이하	40원	30원	구경20밀리미터 이하 : 3,990원
			구경50밀리미터이하	100원	70원	구경50밀리미터 이하 : 5,980원
			구경100밀리미터이하	240원	160원	구경50밀리미터 초과 : 9,180원
			구경100밀리미터초과	340원	250원
		적산식 가솔린미터		1,780원	1,170원
		오일미터	구경40밀리미터이하	490원	350원	9,450원
			구경40밀리미터초과	960원	690원	11,540원
		액화석유 가스미터		7,590원	5,010원
		탱크 또는 탱크로리	20리터이하			5,050원	유류로 검정을 할 때에는 당해금액의 2배를 납부하여야 한다. 2이상의 게이지그라스가 있는 것은 1개가 증가할 때마다 50%를 가산한다.
			50리터이하			5,320원
			1,000리터이하	630원	460원	10,740원
			5,000리터이하	1,430원	910원	16,530원
			15,000리터 이하	2,940원	2,090원	최대용량 5,000리터초과 : 23,350원
			25,000리터 이하	5,050원	3,680원
			25,000리터 초과	6,400원	4,700원
속도계						7,200원
역량계			100킬로그램이하			5,890원	인장 및 압축을 겸한것은 50%를 가산한다.
			500킬로그램이하			7,050원
			1톤이하			9,000원
			10톤이하			15,000원
			50톤이하			22,500원
			100톤이하			30,000원
			100톤초과			60,000원
압력계	액주형 압력계
	분동식 압력계
	혈압계	전자식		360원	160원
		아네로이드형및 액주형		160원	130원
열량계	열량계		구경40밀리미터이하	500원	350원
			구경40밀리미터초과	500원	370원
밀도계	밀도 부액계		1눈의 값이 0.001그램매세제곱센티미터이하			4,120원
			기타의 것			1,230원
	액화가스용 부액계					5,110원
농도계	주정도 부액계					3,150원
	자당도 부액계		1눈의 값이 0.2미만			2,150원
			1눈의 값이 0.2이상			860원
소음계						3,960원
섬도계	섬도분동					420원
비중계			1눈의 값이 0.001미만의 것으로서 0.1보우매도미만			3,150원
			기타의 것			1,120원
전기계기	전력량계	단독계기	40암페어 이하	200원		단상보통급 : 15,000원
			100암페어 이하	300원		단상정밀급 : 23,740원
			100암페어 초과	500원		단상 특별정밀급 : 39,420원
		변성기 부계기	보통계기	1,500원		3상의 것은 단상의 2배	단독계기 및 변성기부계기로서 단상2선식외의 것은 당해 금액의 2배를 납부하여야 한다. 기준기검정에서 단자가 2개이상 있는 것은 1단자를 증가할 때마다 30%를 가산 한다. 발신장치가 부착된 전력량계는 30%를 가산한다.
			정밀계기	4,500원
			특정밀계기	18,000원
	전류계					8,990원
	전력계					13,500원
	전압계					9,000원
	표준전지		1급			50,000원
			2급			15,000원
	저항기		1급			100,000원
			2급			10,770원