[별표 12]<신설 1987.12.11><개정 1992.9.5> 기준기의 검정유효기간 (제41조 관련)
종 류	검정유효기간 (단위 : 년)
기준 곧은자	5
기준 줄자	5
주철제 이외의 기준분동	5
기준유리제 온도계	4
기준 전량 플라스크	10
기준 전량 피펫	10
기준 뷰렛	10
기준 가스미터	2
기준 수도미터	2
기준 탱크	5
기준 밀도 부액계	6
농도 기준기	6
비중 기준기	6
기준 표준전지	1
기준 저항기	1
기준 전력계	1
기준 전류계	1
기준 전압계	1
정밀 기준 전력량계	1
보통 기준 전력량계	1
기준부피관	5