[별표 6]<개정 1987·8·31>
계량기의 종류(제7조 및 제14조 관련)
분 류	허 가 구 분	계 량 기 종 류
1. 길이계 2. 질량계 3. 시간계 4. 온도계 5. 광도계 6. 전기계기 7. 넓이계 8. 부피계 9. 압력계 10. 속도계 11. 비중계 밀도계 농도계 12. 역량계 13. 일·공률계 14. 열량계 15. 유량계 16. 점도, 동점도 계 17. 광속계 18. 조도계 19. 주파수계 20. 소음계 21. 조사선량 조사선량률계 22. 습도계 23. 시험기 24. 각도계 25. 섬도계 26. 입도계 27. 굴절도계 28. 내화도계 29. 입자속밀도계 30. 방사능농도, 방사능밀도계	1-1 금속제 자류 1-2 비금속제 자류 1-3 금속제 줄자 1-4 비금속제 줄자 1-5 기계식 택시미터 1-6 전기식 택시미터 1-7 전선회전자 1-8 게이지류 2-1 수동저울 2-2 지시저울 2-3 전기식 지시저울 2-4 자동저울 2-5 분동 및 추 3-1 기계식 시간계 3-2 전자식 시간계 4-1 유리제 온도계 4-2 전기식 온도계 4-3 광학식 온도계 4-4 압력식 온도계 4-5 바이메탈 온도계 5-1 광도계 6-1 일량전기계기 6-2 힘량전기계기 6-3 절연저항계 6-4 계기용변성기 7-1 넓이계 8-1 양기 8-2 화학용 부피계 8-3 기체용적산부피계 8-4 액체용 적산부피계 8-5 가솔린미터 8-6 오일미터 8-7 폐활량계 8-8 눈새김 탱크류 8-9 자동부피계 8-10 부피관 9-1 지시압력계 9-2 분동식 압력계 9-3 액주형 압력계 9-4 혈압계 10-1 기계식 속도계 10-2 전기식 속도계 11-1 비중계, 밀도계, 농도계 12-1 역량계 13-1 일계 및 공률계 14-1 열량계 15-1 유량계 16-1 점도계 및 동점도계 17-1 광속계 18-1 조도계 19-1 주파수계 20-1 소음계 21-1 조사선량, 조사선량률계 22-1 습도계 23-1 경도시험기 23-2 충격치시험기 23-3 강도시험기 24-1 각도계 25-1 섬도계 26-1 입도계 27-1 굴절계 28-1 내화도계 28-2 입자속밀도계 30-1 방사능측정계	금속제의 ㄱ. 곧은자 ㄴ. 굽은자 ㄷ. 접음자 ㄹ. 각도자 ㅁ. 신축눈자 비금속제의 ㄱ. 곧은자 ㄴ. 굽은자 ㄷ. 접음자 ㄹ. 각도자 ㅁ. 신축눈자 ㅂ. 가지자(게이지류 제외) ㄱ. 금속제 줄자 ㄱ. 비금속제 줄자 ㄱ. 기계식 택시미터 ㄱ. 전기식 택시미터 ㄱ. 전선회전자 ㄱ. 다이얼게이지 ㄴ. 마이크로미터 ㄷ. 버니어캘리퍼스 ㄹ. 게이지 블록 ㄱ. 수동맞저울 ㄴ. 반지시 맞저울 ㄷ. 등비접시 수동저울 ㄹ. 부등비접시 수동저울 ㅁ. 판수동저울 ㅂ. 매달림 수동저울 ㄱ. 접시지시저울 ㄴ. 판지시저울 ㄷ. 매달림 지시저울 ㄱ. 전기식 지시저울 ㄱ. 콘베어 저울 ㄴ. 호퍼저울 ㄷ. 자동계량포장저울 ㄱ. 분 동 ㄴ. 추 ㄱ. 기계식 스톱워치 ㄴ. 기계식 분시계 ㄱ. 전자식 스톱워치 ㄴ. 전자식 분시계 ㄱ. 수은온도계 ㄴ. 유기액체온도계 ㄷ. 유리제 체온계 ㄱ. 저항온도계 ㄴ. 열전식온도계 ㄷ. 전자식체온계 ㄱ. 광고온계 ㄴ. 색고온계 ㄷ. 복사고온계 ㄱ. 액체충만식 온도계 ㄴ. 증기압식 온도계 ㄱ. 바이메탈 온도계 ㄱ. 광도계 ㄱ. 전력량계 ㄴ. 최대수요전력계 ㄷ. 무효전력량계 ㄱ. 전류계 ㄴ. 전압계 ㄷ. 전력계 ㄹ. 무효전력계 ㅁ. 무효율계 ㅂ. 위상계 ㄱ. 절연저항계 ㄱ. 계기용 변류기 ㄴ. 계기용 변압기 ㄷ. 계기용 변압변류기 ㄱ. 가즉넓이계 ㄱ. 양기(오일 및 용액에 한한다) ㄱ. 메스 플라스크 ㄴ. 피 펫 ㄷ. 뷰 렛 ㄹ. 메스실린더 ㅁ. 유지계 ㄱ. 가스미터 ㄴ. 스팀미터 ㄱ. 수도미터 ㄱ. 적산식 가솔린미터 ㄴ. 액화석유 가스미터 ㄱ. 오일미터 ㄱ. 폐활량계 ㄱ. 눈새김 탱크 ㄴ. 눈새김 탱커 ㄷ. 탱크로오리 ㄱ. 자동부피계량기 ㄱ. 부피관 ㄱ. 아네로이드형 압력계 ㄴ. 자기압력계 ㄷ. 전자식압력계 ㄱ. 분동식 압력계 ㄱ. 액주형 압력계 ㄱ. 아네로이드형 혈압계 ㄴ. 전자식 혈압계 ㄷ. 액주형 혈압계 ㄱ. 기계식 속도계 ㄱ. 전기식 속도계 ㄱ. 비중부액계 ㄴ. 밀도부액계 ㄷ. 농도부액계 ㄱ. 역량계 ㄱ. 일계(전력량계를 제외한다) ㄴ. 공률계 ㄱ. 전산식 열량계 ㄴ. 분석 열량계 ㄱ. 유량계 ㄱ. 점도계 ㄴ. 동점도계 ㄱ. 광속계 ㄱ. 조도계 ㄱ. 주파수계 ㄴ. 음고계 ㄷ. 회전계 ㄱ. 소음계 ㄱ. 조사선량계 ㄴ. 조사선량률계 ㄱ. 습도계 ㄱ. 경도시험기 ㄱ. 충격치시험기 ㄱ. 인장강도시험기 ㄴ. 압축강도시험기 ㄷ. 만능재료시험기 ㄱ. 각도정규 ㄴ. 기계적 분도기 ㄷ. 기타 각도계 ㄱ. 섬도분동 ㄱ. 표준판체 ㄴ. 표준망체 ㄱ. 굴절도계 ㄴ. 검안기 ㄷ. 렌즈테스타 ㄱ. 내화도계 ㄱ. 입자속밀도계 ㄱ. 기체검출기 ㄴ. 섬광검출기 ㄷ. 반도체검출기