[별표 10]<개정 1987·8·31>

사 용 공 차(제37조관련)

1. 다음의 계량기에 있어서는 제27조에 규정하는 당해 계량기의 각 검정공차의 값과 같은 값으로 한다.

가. 혈압계

나. 체온계

2. 다음의 계량기에 있어서는 제27조에 규정하는 당해 계량기의 각 검정공차의 2분의 3의 값으로 한다.

가. 길이계

나. 질량계

다. 가솔린미터

라. 눈새김탱크류

마. 삭제<1987·8·31>

바. 전기계기

사. 가스미터

아. 수도미터

자. 액화석유 가스미터

차. 오일미터

카. 삭제<1987·8·31>

3. 기타 계량기에 있어서는 제27조에 규정하는 당해 계량기의 각 검정공차의 2배의 값으로 한다.