[별표 7의2]<신설 1997.4.14>
가스안전관리시설(제14조제5항관련)
구 분	적 용 범 위
1.안전장비 2.안전시설	분동식 표준압력계, 가스누출검지기, 안전밸브 성능시험기, 접지저항 측정기, 전위 측정기, 초음파두께 측정기, 지하매설배관 탐지장치·부식탐지장치 및 가스누출 탐지장치, 가스 크로마토그래피, 잔가스 처리설비 및 회전측정기 가.제조소 및 공급소의 안전시설 안전밸브, 원격 가스차단장치, 가스누출 검지통보설비 및 인터록기구 나.가스발생설비의 안전시설 압력상승 방지장치, 긴급 정지장치, 역류방지장치 및 액화가스 유출방지장치 다.저장탱크의 안전시설 폭발방지장치, 물분무장치, 긴급 가스차단장치 및 안전밸브 라.정압기의 안전시설 ①원격 가스차단장치, 가스압력 자동기록장치 및 안전밸브 ②감지장치 또는 화상감시카메라를 통해 정압기실의 입·출구 압력, 가스 누출여부등을 감시·제어할 수 있는 원방감시장치 마.배관의 안전시설 ①지하매설 배관의 부식방지를 위한 전기설비 및 파손방지를 위한 보호관·보호판(검지공을 포함한다) ②수취기 및 원격 가스차단장치