■ 치과의사전문의의 수련 및 자격 인정 등에 관한 규정 시행규칙 [별표 1] <개정 2022. 12 .30.>

인턴 수련치과병원 지정기준(제6조제1항 관련) 1. 공통기준
구 분	기 준
진 료 과	구강악안면외과를 포함한 전문과목 5개과 이상
전속지도 전문의 수	각 과별 1명 이상
병상 수 및 환자진료 실적	1. 허가 병상 수 5병상 이상 2. 연간 외래환자(실제 인원) 1,000명 이상 3. 연간 퇴원환자(실제 인원) 30명 이상. 이 경우 퇴원환자는 입원한 날이 아닌 날에 퇴원한 환자를 말한다.
시설 및 기구	1 치과용 진료의자: 각 과별 2대 이상 2. 구내 방사선촬영기 및 구외 방사선촬영기: 각 1대 이상 3. 방사선필름현상장치 또는 디지털영상처리장치: 1대 이상 4. 방사선필름판독시설 또는 의료영상저장전송체계(PACS 시설): 1대 이상 5. 구강병리검사실, 의무기록실, 치과기공실, 회의실, 도서실 및 중앙소독실, 당직실(「응급의료에 관한 법률」 제2조제5호의 응급의료기관일 경우에만 해당한다)을 갖출 것
2. 전문과목별 기준
전문과목		시 설 및 기 구
구강악안면외과		1. 수술실(Operation Room) 회복실(Recovery Room) 2. 뼈 절단기(Surgical Drill and Saw Set) 전기 소작기(燒灼機, Electrosurgery Set) 악골골절정복(顎骨骨折整復) 고정기구(Maxillofacial Plate and Screw System) 악교정 수술기구(Orthognathic Surgery Set) 구강 및 악안면 사진촬영기(Facial & Dental Camera) 전신마취기 및 환자 감시 장치(General Anesthesia Machine and Monitoring System) 치과임플란트 수술장비 및 진료기구(Surgical Engine and Clinical Instrument for Dental Implant)
치과보철과		1. 기공실(Dental Laboratory) 2. 진공도재소성로(眞空陶材燒成爐, Porcelain Furnace) 소환로(燒還爐, Burn-out Furnace) 치과용 서베이어(Dental Surveyor) 유압식 가압기 또는 그 대체장치(Oil Press or substitutes) 온성기(溫性機, Denture Curing Unit) 모형 트리머(Dental Model Trimmer) 진공혼합기(Vacuum Mixer) 기공용 테이블(Laboratory Table) 흡진기(Dust Collector) 기공용 엔진(Low Speed Engine Unit): 2대 이상 초음파세척기(Ultrasonic Cleaning Unit) 분사연마기(Sandblasting Unit) 반조절성 교합기(Semiadjustable Articulator): 2대 이상 치과임플란트진료기구(Clinical Instrument for Dental Implant)
치과교정과		1. 기공실(Dental Laboratory) 세미나실(Orthodontic Seminar Room) 기록보관실(Orthodontic Records Room) 방사선촬영실(Radiographic Room) 환자 진단 및 상담실(Diagnosis and Consultation Room) 2. 치과진료대(Dental Unit Chair) 구강 및 악안면 사진촬영기(Facial & Dental Photography Room): 1세트 이상 모형 트리머(Dental Model Trimer) 두부 방사선 규격촬영기(Cephalometric Radiographic Equipment) 전기납착기(戰氣鑞着機, Orthodontic Welder): 2대 이상 반조절성 교합기(Semiadjustable Articulator): 2대 이상 교정 플라이어 세트(Orthodontic Plier Set): 10대 이상 멸균소독기(Sterilizer): 2대 이상 전산화 단층 촬영기(두부경 촬영)[Computed Tomogrphy Apparatus(head and neck)] 광중합기(Light Curing Unit): 3대 이상
소아치과		1. 기공실(Dental Laboratory) 소독실(Sterilization Room) 회복실(Recovery Room) 2. 소아전용치과용 진료의자(Dental Unit Chair for Pediatric Patient) 신체억제장치(Pedi-wrap) 사진촬영기(Dental Camera) 흡입마취기(N2O Equipment) 보존치료기구 세트(Instrument Set for Restoration): 5세트 이상 소아교정기구 세트(Instrument Set for Orthodontic Treatment): 2세트 이상 환자감시장치(Patient Monitoring Equipment) 응급 세트(Emergency Kit) 구외 파노라마 방사선촬영기(Panoramic Radiography)
치주과		1. 수술실(Operation Room) 구강위생교육실(Dental Hygiene Education Room) 2. 초음파 치석제거기(Ultrasonic Scaler): 2대 이상 전기 소작기(Electrosurgery Unit ) 스케일링 및 큐렛세트(Scaler and Curret Set): (전속지도전문의 수 × 3)세트 치주 수술기구(Periodontal Surgical Instrument Set): (전속지도전문의 수 × 2)대 치과임플란트 수술기구(Dental Implant Instrument Set) 치주근관(齒周根管) 치료기구(Periodontal & Endodontic Instrument) 치주교정기구(Periodontal & Orthodontic Instrument) 위상차(位相差) 현미경(Phase-Contrast Microscope) 치수(齒髓) 검사기(Electric Pulp Tester) 구취측정기(Oral Gas Detector) 교합기(Articulator) 치아 및 임플란트 동요(齒牙動搖) 측정기(Tooth and Implant Mobility Tester)
치과보존과		1. 기공실(Dental Laboratory) 2. 치수 검사기(Electric Pulp Tester) 초음파기기(Ultrasonic Unit and Instruments) 전기 소작기(Electrosurgery Unit) 치아표백기기(Tooth Bleaching Unit) 근관장(根管長) 측정기(Electronic Apex Locator) 수술용 현미경(Dental Operating Microscope) 광중합기 및 복합레진열중합기(Light Curing Unit and Composite Resin Curing Machine) 수동 및 전동 근관성형기구(수동ㆍ전동기구세트 및 근관성 형용 전기모터 포함)[Instrument for Root Canal Shaping, (Hand and rotary instrument set including endodontic electronic motor unit)]: 수동 및 전동 각 2대 측방 및 열가소성 근관충전기구(Canal Obturation Unit and Instrument for Lateral Compaction and Thermoplastic Technique)
구강내과		1. 물리치료실(Physical Therapy Room) 기공실 (Dental Laboratory) 구강안면검사실(Orofacial Examination Room) 2. 물리치료기(Physical Therapy Equipment) 구취측정기(Oral Gas Detector) 치과용 레이저기기(Dental Laser) 교합기(Articulator) 진공성형기(Vacuum Forming Device) 모형 트리머(Dental Model Trimmer)
영상치의학과		1. 구내 방사선촬영기(Intraoral Radiography Apparatus): 2대 이상 2. 구외 방사선촬영기(파노라마 방사선촬영기에 부착된 두부규격 방사선촬영기를 포함한다. Extraoral Radiography Apparatus include Cephalometric Radiography Apparatus attached to Panoramic Radiography Apparatus) 3. 파노라마 방사선촬영기(Panoramic Radiography Apparatus) 4. 방사선필름현상장치 또는 디지털영상처리장치(Radiographic Film Processor or Digital Image Processing Unit) 5. 방사선필름판독시설 또는 의료영상저장전송체계[Radiographic Film Interpretation System or Picture Archiving and Communication System(PACS)] 6. 콘빔전산화단층촬영장치 또는 전산화단층촬영장치 [Cone Beam Computed Tomography Apparatus(CBCT) or Computed Tomography Apparatus(CT)]
구강병리과		1. 육안검사실(Gross Examination Room) 조직검사실(Histopathology Laboratory) 판독실(Diagnosis Room) 병리자료보관실(Pathologic Materials Storing Room) 2. 육안검사용 사진촬영기(Gross Photo-taking System) 병리표본제작 기본시설(Paraffin Block and Slide Preparation Facility) 세포도말표본 제작시설(Smear Slide Preparation Facility) 면역조직화학 염색시설(Immunohistochemical Staining Facility) 디지털사진촬영 광학현미경(Light Microscope with Digital Camera) 양안광학현미경(Binocular Light Microscope)
예방치과		1. 예방치과 전용진료실(Dental Clinic of Preventive Dentistry) 공중구강보건학 연구실[Public Health Dentistry(community dentistry, public oral health) Study Room] 구강보건교육실(Oral Health Education Room) 2. 초음파치석제거기(Ultrasonic Scaler): 2대 이상 광중합기(Light Curing Unit) 불소이온도입기(Fluoride Iontophoresis Unit) 위상차 현미경(Phase Contract Microscope) 세균배양기(Incubator) 구취측정기(Oral Gas Detector)
통합치의학과		1. 기공실(Dental Laboratory) 및 소독실(Sterilization Room) 2. 발치 기구(Tooth extraction set) 치과용서베이어(Dental Surveyor) 교합기(晈合機, Articulator) 초음파세척기(Ultrasonic Cleaning Unit) 치과임플란트 보철 진료기구(Clinical Instrument for Dental Implant) 초음파 치석제거기(Ultrasonic Scaler) 치주 수술기구(Periodontal Surgical Instrument Set) 치수(齒髓) 검사기(Electric Pulp Tester) 근관장(根管長) 측정기(Electronic Apex Locator) 근관성형 및 충전기구(Instrument for Root Canal Shaping and Canal Obturation) 교정 플라이어 세트 (Orthodontic Plier Set)