■ 대기환경보전법 시행규칙 [별표 34의2] <개정 2015.7.21.>
자동차연료ㆍ첨가제 또는 촉매제 검사기관의 지정기준(제121조 관련)
1. 자동차연료 검사기관의 기술능력 및 검사장비 기준
가. 기술능력 1) 검사원의 자격: 다음의 어느 하나에 해당하는 자이어야 한다. 가) 환경, 자동차 또는 분석 관련 학과의 학사학위 이상을 취득한 자 나) 「국가기술자격법 시행규칙」 별표 2에 따른 중직무분야 중 자동차, 화공, 안전관리(가스), 환경 분야의 기사 자격 이상을 취득한 자 다) 「환경분야 시험ㆍ검사 등에 관한 법률」 제19조에 따른 환경측정분석사 2) 검사원의 수 검사원은 4명 이상이어야 하며 그 중 2명 이상은 해당 검사 업무에 5년 이상 종사한 경험이 있는 사람이어야 한다. 비고: 휘발유ㆍ경유ㆍ바이오디젤 검사기관과 LPGㆍCNGㆍ바이오가스 검사기관의 기술능력 기준은 같으며, 두 검사 업무를 함께 하려는 경우에는 기술능력을 중복하여 갖추지 아니할 수 있다.
나. 검사장비 1) 휘발유ㆍ경유ㆍ바이오디젤(BD100) 검사장비
순번	검사장비								수량	비고
1	가스크로마토그래피(Gas Chromatography, FID, ECD)								1식
2	원자흡광광도계(Atomic Absorption Spectrophotometer) 또는 유도결합플라즈마원자분광광도계(Inductively Coupled Plasma Spectrophotometer)								1식
3	분광광도계(UV/Vis Spectrophotometer)								1식
4	황함량분석기(Sulfur Analyzer)								1식	1ppm 이하 분석 가능
5	증기압시험기(Vapor Pressure Tester)								1식
6	증류시험기(Distillation Apparatus)								1식
7	액체크로마토그래피(High Performance Liquid Chromatography) 또는 초임계유체크로마토그래피 (Supercritical Fluid Chromatography)								1식
8	윤활성시험기(High Frequency Reciprocating Rig)								1식
9	밀도시험기(Density Meter)								1식
10	잔류탄소시험기(Carbon Residue Apparatus)								1식
11	동점도시험기(Viscosity)								1식
12	회분시험기(Furnace)								1식
13	전산가시험기(Acid value)								1식
14	산화안정도시험기(Oxidation stability)								1식
15	세탄가측정기(Cetane number)								1식
16	별표 33의 제조기준 시험을 수행할 수 있는 장비								1식
2) LPGㆍCNGㆍ바이오가스 검사장비
순번	검사장비								수량	비고
1	가스크로마토그래피(Gas Chromatography, FID, ECD, TCD, PFPD)								1식
2	황함량분석기(Sulfur Analyzer)								1식	5ppm 이하 분석 가능
3	증기압시험기(Vapor Pressure Tester)								1식
4	밀도시험기(Density Meter)								1식
5	동판부식시험기(Copper Strip Corrosion Apparatus)								1식
6	증발잔류물시험기(Residual Matter Tester)								1식
7	별표 33의 제조기준에 관한 시험을 수행할 수 있는 장비								1식
비고: 휘발유ㆍ경유ㆍ바이오디젤 검사기관과 LPGㆍCNGㆍ바이오가스 검사기관의 검사대행 업무를 함께 하려는 경우에는 검사장비를 중복하여 갖추지 아니할 수 있다.
2. 첨가제 검사기관의 기술능력 및 검사장비 기준
가. 기술능력 1) 검사원의 자격: 다음의 어느 하나에 해당하는 자이어야 한다. 가) 환경, 자동차 또는 분석 관련 학과의 학사학위 이상을 취득한 자 나) 「국가기술자격법 시행규칙」 별표 2에 따른 중직무분야 중 자동차, 화공, 안전관리(가스), 환경 분야의 기사 자격 이상을 취득한 자 다) 「환경분야 시험ㆍ검사 등에 관한 법률」 제19조에 따른 환경측정분석사 2) 검사원의 수 검사원은 4명 이상이어야 하며, 그 중 2명 이상은 배출가스검사 업무에 5년 이상 종사한 경험이 있는 사람이어야 한다. 비고: 휘발유용ㆍ경유용 첨가제 검사기관과 LPGㆍCNG용 첨가제 검사기관의 기술능력 기준은 같으며, 두 첨가제 검사대행 업무를 함께 하려는 경우에는 기술능력을 중복하여 갖추지 아니할 수 있다.
나. 검사장비 1) 휘발유용ㆍ경유용 첨가제 검사장비 가) 배출가스 검사장비
순번			검사장비		수량			비고
1			차대동력계		1식			휘발유, 경유 공용
2			배출가스 시료채취 장치		2식			휘발유용, 경유용 각 1식
3			배출가스 분석장치		2식			휘발유용, 경유용 각 1식
4			자료처리 장치		1식			휘발유, 경유 공용
5			그 밖의 부속장치		1식			휘발유, 경유 공용
6			원동기동력계		1식			경유 전용
7			매연 측정기		1식			경유 전용
나) 자동차연료 제조기준 검사 및 유해물질 검사장비: 제1호나목 1)에서 정하는 검사장비
2) LPGㆍCNG용 첨가제 검사장비 가) 배출가스 검사장비
순번				검사장비			수량
1				차대동력계			1식
2				배출가스 시료채취 장치			1식
3				배출가스 분석장치			1식
4				자료처리 장치			1식
5				그 밖의 부속장치			1식
나) 자동차연료 제조기준 검사 및 유해물질 검사장비: 자동차연료 제조기준 검사장비는 제1호나목 2)와 같고, 유해물질검사장비는 다음과 같다.
검사장비												수량
원자흡광광도계(Atomic Absorption Spectrophotometer) 또는 유도결합플라즈마원자분광광도계(Inductively Coupled Plasma Spectrophotometer)												1식
비고: 휘발유용ㆍ경유용 첨가제 검사기관과 LPGㆍCNG용 첨가제 검사기관의 검사대행 업무를 함께 하려는 경우에는 기술능력을 중복하여 갖추지 아니할 수 있다.
3. 촉매제 검사기관의 기술능력 및 검사장비 기준 가. 기술능력 1) 검사원의 자격: 다음의 어느 하나에 해당하는 자이어야 한다. 가) 환경, 자동차 또는 분석 관련 학과의 학사학위 이상을 취득한 자 나) 「국가기술자격법 시행규칙」 별표 2에 따른 중직무분야 중 자동차, 화공, 안전관리(가스), 환경 분야의 기사 자격 이상을 취득한 자 다) 「환경분야 시험ㆍ검사 등에 관한 법률」 제19조에 따른 환경측정분석사 2) 검사원의 수 검사원은 4명 이상이어야 하며 그 중 2명 이상은 해당 검사 업무에 5년 이상 종사한 경험이 있는 사람이어야 한다. 나. 검사장비
순번		검사장비				수량					비고
1		요소함량분석기(Total Nitrogen Analyzer)				1식
2		원자흡광광도계(Atomic Absorption Spectrophotometer) 또는 유도결합플라즈마원자분광광도계(Inductively Coupled Plasma Spectrophotometer)				1식
3		분광광도계(UV/Vis Spectrophotometer)				1식
4		밀도시험기(Density Meter)				1식
5		굴절계(Refractometer)				1식					Abbe 방식
6		자동적정기(Auto Titration) 또는 적정기(Titration)				1식
7		별표 33의 제조기준에 관한 시험을 수행할 수 있는 장비				1식